[image: image1.jpg]H.A. KnumoBekux

“at.n. (auwnitan noonucy) (pacuindyposxa noonucu)

KOHKYPCHASI JOKYMEHTALIUST

JUIs IPOBEJCHHMS OTKPBITOr0 KOHKYPCa HA NPABO NOCTABKU NPHGOPOB 1 0G0pyR0BaHHS IIsI
Kkabunera pu3uku B MyHHIUNAJILHOM ABTOHOMHOM 001Ic00pA30BATE/ILHOM YUPE/KICHHH cpeaHeii
obmeobpaszoBaTeabHOl mKoge Ne76 ¢ yriay0aéHHbIM H3yYeHHEM OTACbHbIX HPEAMETOB.

Zakazunk: MAOY COIII Ne 76 ¢ yriayGinéHHBIM H3YHeHHEM OTAENBHbIX PEIMETOB

Exarepunbypr
2013




СОДЕРЖАНИЕ
4Термины, используемые в конкурсной документации

Часть 1. Инструкция по подготовке заявок и проведению конкурса
5
Раздел 1.1 Общие сведения о проведении конкурса
5
1
Общие положения
5
1.1
Законодательное регулирование
5
1.2
Заказчик
5
1.3
Предмет конкурса, Договора. Место и сроки (периоды) оказания услуг.
5
1.4
Начальная (максимальная) цена Договора, порядок формирования цены
5
1.5
Источник финансирования, сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями, порядок оплаты
5
1.6
Требования к участникам процедуры закупки
5
1.7
Привлечение субподрядчиков к исполнению Договора
5
1.8
Расходы на участие в конкурсе
6
2
Конкурсная документация
6
2.1
Содержание конкурсной документации
6
2.2
Разъяснение положений конкурсной документации
6
2.3
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
6
2.4
Отказ от проведения конкурса
6
3
Подготовка заявки на участие в конкурсе
7
3.1
Форма заявки на участие в конкурсе
7
3.2
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
7
3.3
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие  в конкурсе
7
3.4
Требования к предложениям о цене Договора
8
3.5
Требования к описанию услуг
8
3.6
Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
8
3.7
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
9
4
Подача заявок на участие в конкурсе
10
4.1
Срок, место и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
10
4.2
Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
10
4.3
Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11
5
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
11
5.1
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
11
6
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
11
6.1
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
11
6.2
Допуск к участию в конкурсе
11
7
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Определение победителя конкурса
12
7.1
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость
12
7.2
Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
12
8
Заключение Договора по результатам проведения конкурса
13
8.1
Срок и порядок заключения Договора
13
8.2
Обеспечение исполнения Договора
14
9
Права и обязанности победителя конкурса
15
10
Права и обязанности заказчика
15
11
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа
16
12
Урегулирование споров
16
Раздел 1.2 Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса
17
1.2.1 Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе
21
1.2.2 Форма заявки на участие в конкурсе
22
1.2.3 Форма анкеты претендента
24
1.2.4 Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных и количественных характеристиках поставляемых приборов и оборудования
25
1.2.5 Форма ценового предложения по поставке приборов и оборудования
26
Часть 2. Информационная карта конкурса
28
Часть 3. Техническая часть
37
Часть 4. Проект Договора
38


 
Термины, используемые в конкурсной документации
Размещение заказа - осуществляемые в порядке, предусмотренном Положением о закупках, действия организатора по определению исполнителя в целях заключения с ним Договора на оказание услуг для нужд Заказчика.
Муниципальный заказчик (далее – заказчик) – МАУ, ЕМУП и другие юридические лица, на которых распространяется требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Организатор размещения заказа, Организатор – заказчик, специализированная организация, осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки.
Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее отдельные функции организатора размещения заказа в рамках полномочий, переданных ему по Договору Заказчиком или организатором размещения заказа.
Претендент – лицо, письменно выразившее заинтересованность в участии в конкурсе. Выражением заинтересованности является, в том числе, получение документации конкурса, направление запросов о разъяснении документации, подача заявки на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа – претендент, допущенный до дальнейшего участия в конкурсе.
Конкурс – процедура закупки, при которой организатор на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника размещения заказа, предложившего лучшие условия выполнения Договора на оказание услуг.
Конкурсная документация – комплект документов, содержащих исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете конкурса, формы документов, необходимых для подготовки и предоставления заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе – комплект документов претендента, указанных в документации о проведении конкурса, поданной в срок и по форме, установленной конкурсной документацией.

Договор – договор между Заказчиком и участником конкурса, заключаемый для удовлетворения потребностей заказчика в оказании услуг.
Предмет конкурса – право на заключение Договора на оказание услуг для нужд Заказчика.
Комиссия – единая, конкурсная, аукционная, котировочная, закупочная комиссии, созданные заказчиком, специализированной организацией для проведения закупок. Порядок работы комиссии регулируется положением о комиссии, утверждаемым заказчиком.
Официальный сайт – расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт, предназначенный для размещения информации о размещении заказа на оказание услуг www.school76.ru 
Часть 1. Инструкция по подготовке заявок и проведению конкурса
Раздел 1.1 Общие сведения о проведении конкурса
1 Общие положения
1.1 Законодательное регулирование
1.1.1 Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – 223-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа, включая нормативные правовые акты муниципального образования «город Екатеринбург». 
1.2 Заказчик

1.2.1 Заказчик, указанный в Информационной карте, размещает заказ путём проведения торгов в форме конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3 Предмет конкурса, Договора. Место и сроки оказания услуг. 
1.3.1 Заказчик извещает о проведении конкурса путём размещения конкурсной документации на официальном сайте, информация о котором содержится в Информационной карте, всех заинтересованных лиц о проведении конкурса, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, и возможности подавать заявки на участие в конкурсе, информация о котором содержится в Информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации. 

1.4 Начальная (максимальная) цена Договора, порядок формирования цены
1.4.1 Начальная (максимальная) цена Договора, порядок формирования цены Договора указана в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам конкурса.

1.4.2 В случае если при проведении конкурса на право заключить Договор на оказание услуг, неизвестен объем услуг, в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте указывается общая, начальная (максимальная) цена единицы услуги. 

1.5 Источник финансирования, сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителем, порядок оплаты

1.5.1 Заказчик направляет средства на финансирование Договора на оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте. 

1.5.2 Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителем, форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги определяются в проекте Договора, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте.

1.6 Требования к участникам процедуры закупки
1.6.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Претендент должен соответствовать следующим требованиям:

-
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об участниках размещения заказа.

Заказчик вправе также установить следующие требования к претендентам:

-
обладание претендентов исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
Соответствующие требования указываются в Информационной карте. 
1.7 Привлечение субподрядчиков к исполнению Договора
1.7.1 Исполнитель вправе привлечь к исполнению Договора субподрядчиков, если данное указание содержится в Информационной карте.

1.8 Расходы на участие в конкурсе
1.8.1 Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Договора. 
2 Конкурсная документация
2.1 Содержание конкурсной документации
2.1.1 Конкурсная документация включает:

-
Инструкцию по подготовке заявок и проведению конкурса;

-
Образцы форм и документов для заполнения претендентами; 

-
Техническая часть (техническое задание на оказание услуг, требование о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках услуг).
2.1.2 Получение комплекта конкурсной документации с официального сайта 
2.1.3 Претенденты, получившие комплект конкурсной документации 
с официального сайта, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств и ответственности в случае - неполучения такими претендентами разъяснений, изменений и дополнений к конкурсной документации.
2.2 Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или комиссии по размещению муниципального заказа с претендентами не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Любой претендент вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее срока, указанного в Информационной карте на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
2.2.2 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента такое разъяснение должно быть размещено на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
2.3 Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
2.3.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
2.3.2 Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации, и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
2.3.3 Претенденты, получающие и использующие конкурсную документацию только  с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте. 

2.4 Отказ от проведения конкурса
2.4.1 Заказчик, после официального опубликования, в т.ч. на официальном сайте, извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3 В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) претендента) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе. 
2.4.4. В случае, если в Информационной карте установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим претендентом. 
3 Подготовка заявки на участие в конкурсе
3.1 Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1 Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, 
в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, 
в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте по форме, представленной в Разделе I.2. настоящей документации. 

3.1.2 Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 
в отношении каждого предмета конкурса.
3.1.3 На каждый предмет конкурса подается отдельный комплект документов, оформленный по формам I.2.2 – 1.2.7. К заявке на участие в конкурсе прилагается по одному экземпляру Выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и иных прилагаемых по своему усмотрению претендентом документов, в соответствии с описью, оформляемой по форме I.2.1, приведенной в разделе I.2 настоящей конкурсной документации.

3.2 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

3.2.2 Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

3.3 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие 
в конкурсе
3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет претендент, 
в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

-
быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.2. настоящей конкурсной документации;

-
содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
3.3.2 Претенденты подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе требованиям к услугам, которые предполагается оказать, указанным в технической части конкурсной документации. 
3.3.3 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильной подписи.
3.3.4 В случае, если заявка подписана не руководителем организации (уполномоченным лицом в соответствии с учредительными документами, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), претендентом представляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на право подписания заявки лицу, подписавшему заявку на участие в конкурсе.
3.3.5 Отсутствие необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является риском претендента, подавшего такую заявку, и основанием для отказа в допуске претендента к участию в конкурсе. 
3.3.6 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных претендентом в составе заявки на участие в конкурсе, заказчик, комиссия по размещению муниципального заказа вправе отстранить данного претендента от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Договора.

3.4 Требования к предложениям о цене Договора
3.4.1 Цена Договора, предлагаемая претендентом, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте .
3.4.2 Претендент производит расчет цены Договора в соответствии с требованиями, изложенными в конкурсной документации, в том числе технической части конкурсной документации, и предоставляет ценовое предложение по форме, приведенной в Разделе I.2., в соответствии с требованиями, содержащимися в Информационной карте 
3.4.3 Цена Договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.4 В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации претендент освобождается от уплаты НДС, то в Договоре должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.4.5   В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3.5 Требования к описанию услуг

3.5.1 Описание претендентами оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных, качественных и функциональных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте и по формам, приведенным в Разделе I.2.
3.5.2 Претенденты в сведениях о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг должны подтвердить соответствие услуг требованиям конкурсной документации.

3.6 Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
3.6.1 Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме или в форме электронного документа, если это предусмотрено в Информационной карте.

3.6.2 При описании условий и предложений претендентами должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.6.3 Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.4 Все документы заявки должны быть четко написаны пастой синего, черного или фиолетового цвета или напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.6.5 Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, если иное не предусмотрено настоящей документацией.
3.6.6 Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе.
3.6.7 Конверт с заявкой на участие в конкурсе опечатывается способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
3.6.8 Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На конверте в обязательном порядке указывается наименование конкурса, на участие в котором подается заявка. На конверте может быть указано фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество претендента.
3.6.9 Претенденты вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.6.10 Заявка на участие в конкурсе, приложения к ней, а также отдельные документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.
3.7. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
3.7.1. Если в Информационной карте установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, претенденты, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в Информационной карте. 

Факт внесения претендентом денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В платежном документе должно быть указано назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе», наименование предмета конкурса.

В том случае, если перевод денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, осуществляется претендентом при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением (или копией такого поручения) с отметкой банка об оплате.

Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, (или копия такого поручения) с отметкой банка об оплате должно быть подано претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. 

3.7.2 В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе.
3.7.3 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим претендентам в следующих случаях и в следующие сроки: 

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления  заказчику уведомления об отзыве претендентом заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений подраздела 4.2;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претендентам, которым отказано в допуске к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе претендентам, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;

- участнику размещения заказа конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора с победителем конкурса или с таким участником размещения заказа конкурса;

- победителю конкурса (участнику размещения заказа, с которым заключается Договор) в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Договора;
- в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся претендентам, за исключением претендента, признанного участником размещения заказа, которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Договора.

3.7.4 Обеспечение заявки предоставляется по каждому предмету конкурса отдельно.

3.7.5 Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

- уклонение победителя конкурса от заключения Договора;
- уклонение участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения Договора.
3.7.6 Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе допускается только участникам. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в установленных случаях, только участникам.
4 Подача заявок на участие в конкурсе
4.1. Срок, место и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1 Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не позже времени, указанного в конкурсной документации и в Информационной карте конкурса.
4.1.2 Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в конкурсной документации и в Информационной карте.
4.1.3 Срок подачи заявок может быть продлен путем внесения изменений в конкурсную документацию в соответствии с настоящей инструкцией.
4.1.4 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в установленный срок, регистрируется в порядке поступления конвертов с заявками на участие  в конкурсе. 
4.1.5 По требованию претендента, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдаётся расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.  
4.1.6 Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки или последних изменений в заявку (при их наличии), указываемых в Листе регистрации заявок и (или) в расписке в получении конверта.
4.1.7 Претенденты, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.2 Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
4.2.1 Претенденты вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента начала процедуры вскрытия конвертов. Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.
4.2.2 Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
4.2.3 Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с положениями  настоящей инструкции. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение». Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки. 
4.2.4 Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
4.2.5 Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления претендента об отзыве своей заявки, содержащего информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время подачи заявки на участие в конкурсе.
4.2.6 Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–претендентом.
4.2.7 Претендент, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи конкурсных заявок. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конвертов соответствующему претенденту.  
4.2.8 После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие конкурсе, заказчик вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) претендента) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
4.2.9 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.  
4.2.10 В случае, если в Информационной карте  установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
4.3. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.3.1 Полученные по истечении окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) претендента), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе и направлении их претендентам, адреса которых указаны на конвертах с соответствующими заявками, фиксируются  в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
4.3.2 В случае, если в Информационной карте было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются соответствующим участникам конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником конкурса.
4.3.3 Претенденты, подавшие заявки, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках. Лица, осуществляющие хранение заявок, не вправе допускать повреждение таких документов.
5 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
5.1.1 Вскрытие конвертов с заявками производится комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в  Информационной карте.
5.1.2 Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представители претендентов, присутствующие при этом, регистрируются в Листе регистрации, свидетельствующем об их присутствии. Уполномоченные представители претендентов представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента, доверенность, выданную от имени претендента.
5.1.3 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием первого конверта с заявкой на участие в конкурсе, присутствующим при вскрытии таких конвертов претендентам объявляется о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.4 Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до истечения срока вскрытия заявок на участие в конкурсе.
5.1.5 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.1.6 Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
6 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
6.1 Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1.1 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участников размещения заказа требованиям  конкурсной документации по адресу и в сроки, указанные в Информационной карте.
6.1.2 Срок рассмотрения заявок не может превышать трех дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.2 Допуск к участию в конкурсе
6.2.1 По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в соответствии с условиями и требованиями, содержащимися в настоящей конкурсной документации, комиссией по размещению муниципального заказа принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендентов и о признании претендентов участниками размещения заказа конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.
6.2.2 Основаниями для отказа в допуске претендентов к участию в конкурсе комиссией являются (ст. 8.18  Положения о закупках):

- несоответствие участника квалификационным требованиям;

- несоответствие заявки требованиям конкурсной документации;

- нахождение участника в реестре недобросовестных участников закупки;

- наличие документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика и его дочерних структур с участником закупки или аффилированными с ним юридическими и физическими лицами.

6.2.3 Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. 

6.2.4 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», такой участник отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.2.5 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником процедуры закупки только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более предмета конкурса, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех предметов конкурса, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

6.2.6 Претендентам, подавшим заявки и признанным участниками размещения заказа, и претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Определение победителя конкурса
7.1 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость

7.1.1 Заявки на участие в конкурсе участников процедуры закупки оцениваются и сопоставляются комиссией по цене Договора и иным критериям, указанным в конкурсной документации и в Информационной карте. Содержание и значимость критериев установлены в Информационной карте.
7.2 Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
7.2.1 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, установленными в Информационной карте.
7.2.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно комиссией по размещению заказа. Комиссия по размещению заказа при проведении оценки и сопоставлении заявок может руководствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности.
7.2.3 Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
7.2.4 Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией в порядке, указанном в Информационной карте.

7.2.5 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения суммарного балла  присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей максимальный суммарный балл, присваивается первый номер. Заявка, которой присваивается первый порядковый номер, считается содержащей лучшие условия исполнения Договора. Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляется по каждому предмету конкурса отдельно.
7.2.6 В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, первый порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
7.2.7 Победителем конкурса признается участник размещения заказа, предложивший лучшие условия исполнения Договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый порядковый номер.
7.2.8 В случае, если конкурс признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного предмета конкурса) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, был признан участником размещения заказа, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать указанному участнику процедуры закупки проект Договора. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения Договора.

8 Заключение Договора по результатам проведения конкурса
8.1 Срок и порядок заключения Договора
8.1.1 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю проект Договора, который составляется путем включения цены Договора, предложенной победителем конкурса, в проект Договора, прилагаемого к конкурсной документации. Договор заключается в отношении каждого предмета конкурса отдельно.

8.1.2 Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект Договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте. 

8.1.3 Договор может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее, чем через двадцать дней со дня завершения конкурса. Днем завершения конкурса считается день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.1.4 В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в Информационной карте, не представил заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 8.1.1. настоящей конкурсной документации, а также обеспечение исполнения Договора в соответствии с подразделом 8.2 настоящей конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

8.1.5 В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение Договора для участника процедуры закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. Срок заключения Договора с таким участником указан в Информационной карте.
8.1.6 При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемых услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора, если такое право заказчика предусмотрено в Информационной карте. При этом цена единицы указанной услуги не должна превышать цену единицы услуги, определяемой как частное от деления цены Договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, на количество услуг, указанное в извещении о проведении конкурса.
8.1.7 При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
8.2 Обеспечение исполнения Договора
8.2.1 Если в Информационной карте установлено требование обеспечения исполнения Договора, Участник конкурса, с которым заключается Договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, только в этом случае Договор может быть заключен. Обеспечение исполнения Договора предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте, но не превышающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены Договора, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

8.2.2 Обеспечение исполнения Договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по Договору или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) в размере обеспечения исполнения Договора, указанных в Информационной карте, а также в иной форме. Способ обеспечения исполнения Договора  определяется участником конкурса, с которым заключается Договор, самостоятельно. 

8.2.3 В том случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ.

Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) в безотзывной банковской гарантии должно содержаться указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на протокол конкурса как основание заключения Договора.

б) должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте;

в) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

г) срок действия безотзывной банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия Договора.

8.2.4 Участник размещения заказа, с которым заключается Договор по результатам конкурса, не менее чем за 3 дня до срока, установленного в конкурсной документации для подписания Договора, направляет копию проекта Договора и копию безотзывной банковской гарантии, представленной в обеспечение обязательств по Договору, с сопроводительным письмом. 

В случае положительного заключения о платежеспособности, участник представляет заказчику банковскую гарантию с актом приема-передачи банковской гарантии.

8.2.5 В случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ.

При заключении договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

Требования к содержанию договора страхования:

а) договор страхования должен содержать указание на соответствующий Договор путем указания на стороны Договора, название предмета и ссылки на итоговый протокол как основание заключения Договора;

б) в договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается Договор;

в) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по Договору;

г) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в муниципальном Договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

г) срок действия договора страхования должен покрывать срок действия Договора;

д) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

8.2.6 Участник размещения заказа, с которым заключается Договор по результатам конкурса, не менее чем за 3 дня до срока, установленного в конкурсной документации для подписания Договора, направляет копию проекта Договора и копию договора страхования риска ответственности, представленного в обеспечение обязательств по Договору, с сопроводительным письмом.

Заключение о возможности принятия договора страхования риска ответственности в качестве обеспечения обязательств по Договору готовится в течение 3 (трех) рабочих дней.

В случае положительного заключения копия договора страхования риска ответственности по Договору и страховой полис, заверенные страховой компанией, передаются претендентом Заказчику.

8.2.7 В случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, такая передача может быть оформлена путем заключения договора залога денежных средств между Заказчиком и участником по форме, указанной в разделе I.2 настоящей конкурсной документации, в размере, предусмотренном для обеспечения исполнения Договора, указанном в Информационной карте.

Залог денежных средств вносится в валюте РФ и поступает на счет Заказчика «средства, полученные во временное распоряжение учреждения».

Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

Оформление залога денежных средств в форме депозита (вклада) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с гл.44 части второй Гражданского кодекса РФ.
8.2.8 В случае неисполнения обязательств по Договору денежные средства, поступившие на счет Заказчика, не подлежат возврату победителю конкурса, участнику конкурса, с которым заключается Договор, и в течение 10 рабочих дней перечисляются в доход бюджета городского округа, а при ненадлежащем исполнении обязательств – в части ненадлежащего его исполнения.
8.2.9 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по Договору, соответствующий исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.
8.2.10 Если победителем конкурса или участником размещения заказа, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение и в Информационной карте установлено обеспечение исполнения Договора - предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. 
9. Права и обязанности победителя конкурса
9.1 Договор заключается по цене Договора, предложенной победителем конкурса, и на условиях, содержащихся в проекте Договора, прилагаемом к конкурсной документации, либо в случае заключения Договора с участником размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, по цене, предложенной таким участником.
9.2 В случае, если Договор заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено конкурсной документацией, уменьшает цену Договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого Договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
10. Права и обязанности заказчика

10.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения Договора, заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем конкурса, в случае установления факта: 

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе;

- установления факта нахождения участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора.
10.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником размещения заказа, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе  обязан передать такому участнику конкурса проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в конкурсной документации. 
11. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа 
11.1. Действия (бездействия) заказчика, комиссии по размещению муниципального заказа могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
12. Урегулирование споров 
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса, участники размещения заказа, заказчик, комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2 Любые споры, связанные с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством РФ.
Раздел 1.2 Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса
1.2.1 Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе
Опись документов

открытого конкурса на поставку приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов.
Настоящим ___________________(наименование претендента)________________ подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения Договора на ___________________(указывается предмет конкурса)______________, нами направляются ниже перечисленные документы.

	№ п\п
	Наименование
	№ страницы 
	Кол-во страниц

	1.
	Конкурсная заявка
	
	

	2.
	Анкета участника конкурса
	
	

	3.
	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
	
	

	4.
	Документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 
	
	

	5.
	Копия учредительных документов претендента (для юридических лиц)
	
	

	6.
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
	
	


	Наименование должности лица, уполномоченного на подписание конкурсной заявки
	______________________
	_____________________

	                                                                 М.П.
	(личная подпись)
	(расшифровка подписи)


1.2.2 Форма заявки на участие в конкурсе
	дата, исх. номер
	(указывается должность, Ф.И.О. должностного лица заказчика, в чей адрес направляется заявка)


Конкурсная заявка
открытого конкурса на поставку приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов.
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________ (указывается наименование претендента)_________________________

в лице, ___ (указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) ___
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации,  включая требования, содержащиеся в техническом задании настоящей таблицы, которая является неотъемлемой частью конкурсной заявки:
	№ п/п
	Наименование критерия


	Единица измерения


	Значение, установленное Заказчиком
	Значение, предлагаемое участником

(цифрами и прописью)

	1
	2
	4
	5
	6

	1.
	Цена Договора 
	руб.
	997000
	

	2 
	Срок поставки
	
	01.08.2013 г.
	

	3
	Гарантийный срок эксплуатации на поставляемое по настоящему конкурсу оборудование в целом и на каждый прибор в отдельности  с момента поставки приборов, оборудования
	год 
	3
	

	4
	Обучение, консультации по использованию поставляемых приборов и оборудования.
	год
	 1
	

	5
	Наличие сервисных центров по ремонту приборов и оборудования в городе Екатеринбурге.
	
	г. Екатеринбург
	

	6
	Монтаж, настройка (отладка) оборудования, приборов в соответствии с требованиями Заказчика с момента поставки
	день
	7
	

	7
	Программное обеспечение должно быть совместимо с поставляемым оборудованием, а тка же программным обеспечением применяемым Заказчиком и обеспечивать бесперебойную, устойчивую работу приборов, входящих в комплект оборудования.
	
	да
	


3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на цену Договора, и не имеем к ним претензий.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6. Настоящим гарантируем правильность и достоверность представленной нами в конкурсной заявке на участие в конкурсе сведений и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 76 с углублённым изучением отдельных предметов на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок, установленный конкурсной документацией.

 
8. В случае, если нашей заявке в результате оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 76 с углублённым изучением отдельных предметов, обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки.

9. В случае присуждения нам права заключить Договор, в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта Договора и до подписания официального Договора настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком Договора о заключении  Договора на условиях наших предложений.

	Наименование должности лица, уполномоченного на подписание конкурсной заявки
	______________________
	_____________________

	                                                     М.П.
	(личная подпись)
	(расшифровка подписи)


1.2.3 Форма анкеты претендента
Анкета претендента
	1. Полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) претендента, его организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
	

	2. Юридический адрес претендента (для юридического лица)
	

	3. Почтовый адрес претендента (для юридического лица) 
	

	4. Контактный телефон претендента
	

	5. Факс претендента
	

	6. Адрес электронной почты претендента
	

	7.Место жительства (для физического лица)
	

	8.Также могут быть указаны следующие сведения (указание данных сведений не является обязательным для участника):
	

	Ф.И.О. руководителя

Наименование учредительного документа, на основании которого действует претендент
Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой  претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика

ИНН претендента
	

	9.Банковские реквизиты (может быть несколько):
Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК 

Код ОКПО/КПП
	

	Отсутствие данных, указанных в пунктах 8-9 настоящей анкеты, не является основанием для отказа претенденту в допуске к участию в конкурсе


	Наименование должности лица, уполномоченного на подписание конкурсной заявки
	______________________
	_____________________

	                                                                М.П.
	(личная подпись)
	(расшифровка подписи)


1.2.4 Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) качественных и количественных характеристиках поставляемых приборов и оборудования
(на официальном бланке претендента)

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) качественных и количественных характеристиках поставляемых приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов».
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 76 с углублённым изучением отдельных предметов, Договора на поставку оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект Договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы, ________ (указать наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)_______в лице _______ (указать наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, Ф.И.О.)_______ уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать Договор, согласны поставить приборы и оборудование в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Описание, технические данные

	1
	Цифровая лаборатория 
	шт.
	13
	В состав цифровой лаборатории должно входить: Регистратор данных USB-hub служит для передачи данных напрямую с датчиков на компьютер, обеспечивает возможность обработки до 10 000 сигналов в секунду,  высокоскоростной, 10 портовый USB концентратор с питанием от компьютера для подключения к нему до  10 энергоемких устройств . Цифровой датчик положения (4 канала), Цифровой осциллографический датчик напряжения (+/-100В), Комплект дополнительного оборудования, Контейнер для хранения датчиков и оборудования с ложементом, Программное обеспечение с методическими указаниями по проведению экспериментов.

Все датчики, входящие в цифровую лабораторию, должны иметь разъемы USB  для подключения к цифровому измерительному устройству.  Датчики должны иметь встроенные магниты для закрепления на магнитной доске. Корпуса датчиков  должны быть изготовлены из ударопрочного пластика. 

Цифровое измерительное устройство предназначено для сбора, анализа и интерпретации показаний цифровых датчиков.

Должно иметь следующие технические характеристики:

Процессор:  Intel Atom N2600 1.66GHz, Набор микросхем Intel® NM10 или эквивалент
Сенсорный дисплей 10.1’  

Оперативная память - 1 Гб, Встроенный видеоконтроллер 

Жесткий диск не менее 250 Гб, 

Беспроводная связь: адаптер 802.11 b/g/n  

Интегрированная встроенная вращающаяся камера с разрешением 1,3 мегапикселя.

	2
	Цифровая лаборатория: методические материалы

 (физика)
	шт.
	1
	Методические рекомендации по использованию цифровых лабораторий для физики включают в себя: Диск с программным обеспечением, Инструкции по установке и настройке комплекта программного обеспечения для настольного компьютера;; Раздаточные материалы (методические пособия) для учащихся с примерами проведения лабораторных работ и практикумов по физике. Методические указания "Механика" должны содержать описания  проведения лабораторных работ к набору лабораторному "Механика". Должны быть выполнены в виде брошюры формата А4.  Формат 60х90/8. М.:МГИУ. Методические указания "Электричество" должны содержать описания  проведения лабораторных работ к набору лабораторному "Электричество". Должны быть выполнены в виде брошюры формата А4.  Формат 60х90/8. Издательство: М.:МГИУ.  Автор методических указаний: Степанов С.В., к.п.н.  Методические указания "Оптика" должны содержать описания проведения лабораторных работ  к набору лабораторному "Оптика". Должны быть выполнены в виде брошюры формата А4. Полноцветная печать.  Формат 60х90/8. Автор методических рекомендаций Ханнанов Н.К., к.х.н. или эквивалент
Методические материалы прилагаются к цифровому измерительному комплексу учителя, который должен состоять из демонстрационного прибора универсального, полностью совместимого с датчиками учеников, указанных в спецификации, и совместимых с программным обеспечением цифровой лаборатории, 

Демонстрационный измерительный прибор универсальный предназначен для представления показаний цифровых датчиков, подключаемых к нему при проведении экспериментов, а также для непосредственного измерения напряжения (постоянное/переменное), силы тока (постоянный/переменный) и промежутков времени. Подключение датчиков должно производиться через разъемы USB. Количество одновременно подключаемых датчиков (каналов) – не менее 2. Прибор должен автоматически выбирать диапазон и название единиц измерения для индикации каждого измеряемого параметра при подключении цифровых датчиков.  Прибор должен обеспечивать: измерение промежутков времени 0 – 9,999 с точностью 1 мс, измерение промежутков времени 10 – 99,99 с точностью 0.01 с, измерение постоянного напряжения ±25 В с разрешением 0.01 В, измерение переменного напряжения 25 В с разрешением 0,01 В, измерение напряжения постоянного/переменного тока в диапазоне 0-2500 мВ с разрешением 1 мВ, измерение постоянного тока ±2.5 А с разрешением 10 мА, измерение переменного тока 2.5 А  с разрешением  10 мА, измерение постоянного/переменного тока в диапазоне 0-250 мА с разрешением 1 мА. Допускается одновременное подключение прибора к различным участкам электрической цепи для измерения тока и напряжения с последовательной индикацией измеряемых параметров.   Частота обновления показаний – не менее 1.25 Гц. Прибор должен иметь возможность закрепления на магнитной доске. Размер цифр должен быть не менее 35 мм, размер букв не менее 30 мм с целью обеспечения наглядности информации и видимости при демонстрации ученикам. Питание прибора должно осуществляться от внешнего источника 12 В,  потребляемый ток - не более 1,5 А.

	3
	Датчик давления 0-200 кПа
	шт
	13
	Датчик абсолютного давления  предназначен для регистрации разности давлений  газов. Датчик давления (абсолютного) должен иметь диапазон измерения от 0 до 200 кПа, погрешность измерения должна составлять не более  2%.   Время отклика должно составлять не более 0,01 с. Диапазон температур исследуемого газа должен лежать в пределах от +0 до  +60 °С .. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать  представление данных  на мониторе в виде зависимости абсолютного давления от времени.

	4
	Датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл-- +/-10 мТл
	шт
	13
	Датчик магнитного поля предназначен для регистрации индукции магнитного поля. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа длиной не менее 240мм и ориентирован таким образом, чтобы регистрировалась  составляющая индукции магнитного поля, направленная вдоль оси щупа. Датчик должен иметь не менее 2 диапазонов и обеспечивать измерения в пределах от -40 мТл до + 40мТл и от -5мТл до + 5мТл соответственно.  Погрешность измерений датчика должна составлять не более 5%. Время отклика должно составлять не более 0,1 сек. Размер корпуса должен составлять не более 70х40х25 мм. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор необходимого диапазона  в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на монитре в виде зависимости индукции магнитного поля от времени.

	5
	Датчик напряжения +/- 25 В
	шт
	13
	Датчик предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения. При измерении переменного напряжения, а также выпрямленного (пульсирующего напряжения одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого напряжения. Датчик напряжения должен иметь следующие технические характеристики: предел измерений не менее ±25 В, разрешение 0,01 В, погрешность измерения — не более 3%. В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот 10 — 1000 Гц. ,датчик напряжения должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений (постоянный / переменный ток) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости напряжения от времени. Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске). Подключение датчика  к электрической цепи должно осуществляться с помощью гибкого кабеля длиной не менее 0.25м, имеющего на конце 2 однополюсных штекерных разъема диаметром 4 мм.

	6
	Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк
	шт
	13
	Датчик освещенности должен обеспечивать измерение освещенности  как вне, так и внутри помещений.  В качестве чувствительного элемента датчик должен использовать фотодиод с максимумом чувствительности в зеленой области спектра. Датчик должен иметь 3 диапазона измерений  0-600, 0-6000 и 0-150000  лк. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости освещенности от времени и осуществлять переключение диапазонов измерения в соответствии с требованиями эксперимента в специальном окне экрана работы с датчиком. Датчик должен иметь время отклика не более 3 с,  погрешность измерений - не более 20%. Чувствительный элемент датчика должен иметь защиту от ИК-излучения. Датчик должен иметь разъем USB  (BF)  для подключения к  компьютеру (нетбуку) c помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости освещенности от времени и осуществлять переключение диапазонов измерения в соответствии с требованиями эксперимента. Корпус датчика  должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Размер корпуса должен составлять не более 70х40х25 мм.     Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.

	7
	Датчик расстояния 0.15-10 м
	шт
	7
	 Датчик расстояния предназначен для измерения расстояния от точки установки датчика до объекта. Датчик должен излучать короткие импульсы ультразвука и измерять время, через которое к нему возвращается волна, отраженная от объекта. Угол передачи/приема сигнала не должен превышать  20 градусов.  Диаметр чувствительного элемента должен быть не менее 38 мм. Чувствительный элемент должен быть жестко установлен в корпусе на лицевой поверхности и не допускать отклонение от оси (за исключением допуска монтажа).  Корпус датчика  должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. В двух плоскостях корпуса должны быть установлены  закладные элементы с резьбой для  закрепления в штативе с помощью переходного стержня. 

Диапазон измерений должен лежать в пределах от 0,15 до 10 метров. Погрешность должна быть не  более 1%. Частота  регистрации положения до объекта  - не менее 50 Гц. Частота ультразвуковой волны, излучаемой датчиком, должна быть не менее 49,4 кГц. Датчик должен быть укомплектован блоком питания напряжением не более 12 В.

Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к  компьютеру (нетбуку) с помощью соединительного кабеля. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости расстояния от времени.  

	8
	Датчик силы +/- 20 Н
	шт
	7
	Датчик силы предназначен для регистрации силы, прикладываемой вдоль оси чувствительности датчика. Датчик должен иметь следующие технические характеристики: диапазон измерений от -20 до +20 Н, погрешность измерений  -  не более 5%, время отклика  - не более 0,1 с. Датчик должен быть выполнен на базе тензорезистивного чувствительного элемента. Электронная плата и чувствительный элемент должны находиться внутри корпуса  из ударопрочного пластика, размером  не более 45х62х31 мм. На корпусе датчика должен быть  установлен стальной силовой элемент с двумя взаимно перпендикулярными отверстиями для вставки стержня (перекладины штатива) диаметром не более 10 мм и винтом для фиксации датчика. Измеряемое усилие прикладывается к муфте датчика, которая должна иметь осевое отверстие для установки опорной площадки и диаметральное отверстие для фиксации крюка, к которому подвешиваются грузы.  Крюк и опорная площадка должны входить в комплект датчика. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру  с помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости силы от времени и коррекцию нуля перед началом измерений, выполняемую при нажатии соответствующей экранной кнопки.   .

	9
	Датчик температуры -20-+110 C
	шт.
	13
	Датчик предназначен для измерения температуры в демонстрационном и лабораторном эксперименте. Датчик должен иметь следующие технические характеристики:  пределы измерений - от  -20 до +110 °С, погрешность измерения не более 1 °С, время отклика -  не более 2 с, разрешение - не хуже 0.1 °С.  Из корпуса датчика должен выходить щуп длиной не менее 150 мм и диаметром не более 4 мм, на конце которого размещается термочувствительный элемент. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости температуры  от времени.

	10
	Датчик температуры 0-1000 C
	шт
	13
	Датчик температуры предназначен для регистрации температуры жидких и газообразных химически неактивных сред. Датчик температуры термопарный должен быть выполнен на основе термопарного чувствительного элемента без компенсации холодного спая.  Чувствительный элемент (спай) должен быть расположен на конце отрезка термопарной проволоки длиной не менее 140мм, которая заключена в термостойкую изолирующую оболочку и вставлена в отверстие корпуса. Датчик должен иметь 3 диапазона измерений:  от 0 до 100ºС, от 0 до 400ºС, от 0 до 1000ºС.  Погрешность измерения датчика не должна превышать 10ºС, при этом разрешение датчика должно быть не хуже 1ºС. Цифровой датчик температуры должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости температуры от времени и осуществлять переключение диапазонов измерения в соответствии с требованиями эксперимента в специальном окне экрана работы с датчиком.

Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске), а также отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня с целью фиксации датчика в штативе..

	11
	Датчик тока +/-2,5 A (амперметр)
	шт
	13
	Датчик предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока. При измерении переменного тока, а также выпрямленного (пульсирующего тока одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого тока.  Датчик тока должен иметь следующие технические характеристики:  предел измерений не менее ±2.5 А, разрешение 0,01 А, погрешность измерений — не более 3 %.  В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот 10 — 1000 Гц. Цифровой датчик тока должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений (постоянный / переменный ток) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости напряжения от времени.

Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске). Включение датчика  в электрическую цепь должно осуществляться с помощью гибкого кабеля длиной не менее 0.25м, имеющего на конце 2 однополюсных штекерных разъема диаметром 4 мм.

	12
	Датчик тока +/-250 мA (амперметр)
	шт
	13
	Датчик предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока. При измерении переменного тока, а также выпрямленного (пульсирующего тока одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого тока.  Датчик тока должен иметь следующие технические характеристики:  предел измерений не менее ±250 мА, разрешение 0,2 мА, погрешность измерений — не более 3 %.  В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот 10 — 1000 Гц. Цифровой датчик тока должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений (постоянный / переменный ток) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости напряжения от времени.

Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске). Включение датчика  в электрическую цепь должно осуществляться с помощью гибкого кабеля длиной не менее 0.25м, имеющего на конце 2 однополюсных штекерных разъема диаметром 4 мм.

	13
	Датчик микрофонный 
	шт
	13
	Датчик микрофонный « звука двухканальный»  предназначен для синхронной регистрации осциллограмм звуковых колебаний в двух точках области распространения звуковых волн.  Датчик должен состоять из основного модуля и двух микрофонов, соединенных кабелями с основным модулем. Корпус основного модуля должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Габариты корпуса основного модуля не должны превышать 70х40х25мм. Микрофоны должны быть выполнены в  цилиндрических корпусах диаметром не более 10мм и длиной не более 20мм. Корпус микрофона должен иметь встроенный магнит для фиксации его на магнитной доске.  Диаграмма направленности микрофонов должна быть круговая. Микрофоны должны быть связаны с основным модулем кабелем длиной не менее 1 м. Диапазон частот регистрируемого сигнала должен лежать в пределах 0,2-5 кГц, предельное звуковое давление должно быть не более 120 Дб. Основной модуль датчика должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к  компьютеру  с помощью соединительного кабеля. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде двухканальной осциллограммы звуковых колебаний и позволять изменять основные параметры регистрации сигнала — длительность развертки,  режим запуска, канал запуска и т.п.

	14
	Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5В
	шт
	13
	 Датчик Ворота с фотоэлементом (оптоэлектрический датчик) предназначен для измерения временных интервалов и фиксации моментов времени при движении тел. Датчик  должен быть выполнен в корпусе из ударопрочного пластика П-образной формы и иметь размеры не более 85х77х25мм. На свободных концах датчика должны быть установлены соосно светодиод  с длиной волны более 900 нм и малым конусом излучения и фотодиод. Быстродействие датчика должно быть не хуже 0.1 мс. В корпусе датчика должны быть установлены магниты для закрепления его на магнитной доске и закладные элементы для закрепления стержня, зажимаемого в муфту штатива. В корпусе датчика установлен светодиод для контроля срабатывания устройства, а так же разъем USB (BF) для подключения к компьютеру c помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде диаграммы изменения состояния датчика (открыт/закрыт) с течением  времени

	15
	Датчик уровня шума
	шт
	13
	 Датчик уровня шума (звука с функцией интегрирования) предназначен для регистрации осциллограммы звукового сигнала (периодического изменения давления в звуковой волне), а так же отображения динамики изменения  уровня звукового сигнала (в другом режиме работы).  Диапазон рабочих  частот датчика не хуже 0,1-10 кГц. Предельное звуковое давление не менее 120 дБ.  Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений и представления данных (уровень шума — зависимость  от времени / осциллограмма) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  в выбранном режиме на мониторе. Датчик должен быть иметь  корпус из ударопрочного пластика.   Чувствительным элементом датчика должен быть микрофон электретного типа, установленный  в торце корпуса датчика.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Датчик должен иметь разъем USB (BF)  для подключения к  компьютеру (нетбуку) с помощью соединительного кабеля.  

	16
	Датчик угла поворота
	шт
	7
	 Датчик угла поворота (0...3600 градусов) предназначен для регистрации угла поворота или угла отклонения от положения равновесия вращающихся элементов учебных экспериментальных установок. Датчик должен иметь следующие технические характеристики: Диапазон измерений от  0 до 3600 градусов. Погрешность - не более 3 градусов. Датчик должен иметь на валу муфту, в которую вкручивается штанга. Длина штанги на оси датчика должна быть не менее 245 мм, диаметр — не более 3мм.

Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к  компьютеру  с помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости угла от времени. Корпус датчика  должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь размеры не более 70х40х25 мм. Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.  

	17
	Датчик ускорения 
	шт
	1
	Датчик ускорения предназначен для измерения ускорения движущихся тел или реакции опоры соотнесенной к массе. Датчик должен позволять проводить независимые измерения ускорения по трем координатам. Чувствительный элемент закреплен в определенном месте корпуса датчика и ориентирован по координатам в соответствии с осями, указанными на корпусе. Корпус датчика должен иметь возможность закрепления на движущихся частях  экспериментальных установок.  Датчик должен иметь разъем USB для подключения к компьютеру.  Датчик должен иметь 4 диапазона измерений: -15 — 15м/с2,   -20 — 20м/с2р,  -40 — 40м/с2е,  -60 — 60м/с2, переключение которых должно осуществляться в специальном окне программы работы с датчиком. Погрешность измерений должна быть не более 5%.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимостей проекций ускорения от времени, расчет модуля полного ускорения и и вывод его в виде зависимости от времени,  выбор представляемых на экране величин из списка, а также, в случае необходимости по выбору пользователя, коррекцию нулевых  значений перед началом измерений.  

	18
	Счетчик Гейгера-Мюллера (датчик радиоактивности)
	шт
	1
	Датчик радиоактивности предназначен для измерения мощности дозы ионизирующего излучения.  Диапазон измерений должен быть от 0 до 1000 мкР/ч. Цифровой датчик должен состоять из чувствительного элемента - счетчика Гейгера-Мюллера, схемы питания, преобразующей напряжение с 5В до 400 В, микроконтроллера, резистора, на котором при регистрации частицы гамма-кванта возникает импульс напряжения. Элементы датчика должны быть смонтированы в корпусе из пластика. Для регистрации β-частиц, имеющих малый пробег в веществе, верхняя крышка корпуса должна быть съемной. Программное обеспечение должно проводить представление данных на мониторе в виде двух графиков - в верхней части экрана должны выводиться импульсы, соответствующие моменту протекания электрического тока в газоразрядной трубке счетчика при возникновении в ней свободных электронов под действием ионизирующего излучения, а на нижнем графике должна показываться зависимость мощности дозы от времени. Погрешность измерений  должна быть не более 30%. Цифровой датчик ионизирующего излучения должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. 

	19
	Комплект лабораторного оборудования демонстрационный "Физика" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Механические явления"-1 шт.

Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по следующими темам: изучение кинематики и динамики поступательного движения; сила трения; закон сохранения импульса; закон сохранения механической энергии; механические колебания.  Набор должен позволять выполнить не менее 25 демонстраций. В комплект должны входить: 

- механическая скамья длиной не менее 1200 мм, которая на рабочей поверхности должна иметь две полосы магнитной резины для осуществления магнитной подвески тележек. На лицевой стороне скамьи должны быть шкала с делениями не крупнее 1 см для определения положения датчиков. Установка скамьи на вертикальной поверхности магнитной доски должна выполняться с помощью двух магнитных держателей. 

- груз наборный массой в собранном виде 100 г, 

- платформа с пусковым устройством и датчиками. Количество  датчиков присоединенных к платформе — не менее 2. На платформе должны быть установлены  разъем USB для  прямого подключения к компьютеру и разъем для подключения блока питания электромагнита — сетевого адаптера.  Пусковое устройство должно быть выполнено на базе электромагнита, на корпусе которого в некоторых опытах должна закрепляться стартовая пружина.  Стартовая пружина должна обеспечивать начальную скорость при старте тележки. Напряжение питания пускового устройства должно быть не более 12В, потребляемый  ток не более 250 мА. Платформа должна иметь магниты для закрепления на магнитной доске.

-2 тележки массой  не более 100 г и длиной не менее 100 мм с магнитами для создания магнитной подвески и боковыми роликами для дистанционирования от стен скамьи. На верхней стороне тележки выполнены 2 отверстия для  установки флажков на расстоянии 50 мм друг от друга и отверстие для установки груза. 

-неподвижный блок диаметром 40 мм, ролик которого должен иметь два диаметрально противоположных отверстия для работы с оптоэлектрическим датчиком.  Блок должен устанавливаться на одном из торцов механической скамьи

-брусок для изучения движения при наличии  трения

-специальная оснастка для проведения экспериментов. 

 Набор должен иметь диск с программным обеспечением - сценариями для проведения экспериментов, которые должны обеспечивать управление пусковым устройством, запись данных, их обработку и представление на экране.

Набор должен быть обеспечен методическими указаниями по проведению экспериментов.

Набор демонстрационный «Механические колебания и волны» - 1 шт.

Набор Демонстрационный "Механические колебания и волны" предназначен  для демонстрации колебаний и стоячих волн, в том числе и явления резонанса в различный механических колебательных системах. Набор должен демонстрировать такие явления, как стоячая волна в пружине, резонанс в упругом кольце, фигуры Хладни. Набор включает в себя виброгенератор, стержень для крепления виброгенератора в  штативе, пружину, три стальные пластины разной формы, резиновый жгут, груз 100 г  – 1 шт., речной песок фракции 0.2/0.4, соединительные провода, зажим крокодил на резьбовом соединении. Диаметр проволочного кольца должен быть не менее 250 мм, диаметр круглой стальной пластины — не менее 200мм, размер квадратной стальной пластины — не менее 200х200мм, размер треугольной стальной пластины не менее 260х220мм. Набор должен быть упакован в пластиковый лоток размером не более 75х312х427 с прозрачной крышкой и снабжен ложементом для фиксации элементов набора внутри лотка.

Набор демонстрационный "Звуковые колебания и волны" – 1 шт.

Набор демонстрационный "Звуковые колебания и волны" предназначен для демонстрации основных  понятий и закономерностей волновых процессов, изучения распространения и отражения продольных упругих волн, знакомства с такими явлениями как интерференция и дифракция, акустический резонанс и биения звуковых колебаний. Набор должен обеспечивать проведение экспериментов на вертикальной поверхности магнитной классной доски. В состав набора должны входить:

- Цифровой датчик звука двухканальный, который должен позволять регистрировать звуковые волны в 2-х точках рабочей поверхности, удаленных друг от друга на расстояние до 2 м. Для этого он должен состоять из основного модуля и двух микрофонов, соединенных кабелями длиной 1 м с основным модулем. Микрофоны и основной модуль датчика должны иметь магниты для для крепления на вертикальной металлической поверхности.  Датчик должен регистрировать звуковые колебания в диапазоне частот  0.3 — 5 кГц.

- Комплект из 2 динамиков, которые должны подключаться к USB-порту компьютера, иметь мощность не менее 2 Вт, обеспечивать генерацию звуковых колебаний в диапазоне 0.3 — 5 кГц и иметь магниты для крепления на вертикальной металлической поверхности.

-  USB-кабель-удлинитель, длина которого должна быть не менее 1.5 м

- Соединительный кабель длиной не менее 3 м

- Комплект из 4-х  линеек, которые должны быть на магнитной основе и иметь размеры не менее 500х50мм.

- Комплект из 2-х  экранов,  которые должны быть размером не менее 355 х 265мм и  иметь магниты для крепления на  вертикальной металлической поверхности.  

Программное обеспечение должно обеспечивать регистрацию  данных и их  представление на мониторе в виде синхронных осциллограмм звуковых колебаний, полученных с каждого из микрофонов датчика звука, и в виде сдвоенного графического индикатора амплитуды колебаний. Кроме того, программное обеспечение должно осуществлять управление режимом работы динамиков — регулировать частоту звука, длительности звуковых импульсов и промежутки времени между импульсами. Предварительно подобранные для каждого эксперимента параметры работы динамиков и каналов регистрации должны быть объединены в компьютерные сценарии экспериментов, позволяющие свести к  минимуму настройку оборудования при подготовке опытов. 

Набор должен иметь методические указания по выполнению 11 экспериментов.

Набор демонстрационный "Волновая оптика" – 1 шт.

Набор демонстрационный «Волновая оптика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам волновой оптики: изучение дисперсии света в веществе; эффекты, связанные с разложением света в спектр;  поглощение света в веществе; получение поляризованного излучения и его применение;  интерференция и дифракция световых волн. Комплект по волновой оптике должен обеспечивать проведение не менее 23 демонстраций.

В состав комплекта должны входить: 

-оптическая скамья профилированная из крашеного алюминия со шкалой  длиной не менее 997мм

-полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 635 нм, в корпусе с магнитной поверхностью и присоединенным  блоком питания,

-столик регулируемый  (ход по высоте не менее 27 мм). 

-комплект рейтеров для размещения элементов на оптической скамье

-комплект оправок с экранами для удержания оптических элементов диаметром 50 мм.

-линза собирающая f = 5 см, D = 1.5 см, 

-линза собирающая f = 10 см, D = 5 см, 

-дифракционная решетка 50 штр./мм (d=0.02 мм), 

-дифракционная решетка 150 штр./мм (d=0.0067 мм)

 -призма из стекла «Флинт»

 -рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке,

 -образец из оргстекла для демонстрации напряжений,

 -дифракционный элемент «нить» 

 -дифракционный элемент «щель» - 2 шт.

 -дифракционный элемент «отверстие» 

 -дифракционный элемент «щель» - 2 шт.

 -двумерная дифракционная структура,

 -сборка «Кольца Ньютона» 

 -бипризма Френеля,

 -стеклянная пластина,

 -набор светофильтров,

 -зеркало плоское, 

-поляроид — 2 шт., 

-комплект полимерных пленок.

Набор должен сопровождаться методическими указаниями. Должна быть предусмотрена система хранения в пластмассовых лотках с прозрачной крышкой и ложементом. Размеры лотка должны быть не более 150х312х427 мм.



	20
	Комплект лабораторного оборудования "Тепловые явления" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые явления. Набор предназначен для проведения демонстрационных опытов  по изучению тепловых явлений, законов молекулярно-кинетической теории.  Набор должен обеспечить проведение не менее 10 демонстрационных экспериментов: превращение механической энергии во внутреннюю энергию при ударе; изменение внутренней энергии за счет работы сил трения и при сжатии и расширении газа; теплопроводность; конвекция; перенос энергии излучением; количество теплоты и удельная теплоемкость; удельная теплота сгорания топлива; плавление и отвердевание кристаллических тел; испарение и кипение жидкости. В комплект должны входить: цифровой датчик температуры -20-100ºС - 2 шт.,  цифровой датчик температуры  0-1000ºС, лист стальной с комплектом для крепления, спиртовка, стакан термостойкий, трубка отводная с переходным штуцером и пробкой, шприцы объемом 50 мл, 10мл, 1мл – по 1 шт., набор стержней с насадками из пластика, пробирка – 2 шт., пробки, набор металлических образцов, проволока термопарная (0.12м, скрутка), специальная оснастка. Цифровой датчик температуры 0-1000ºС должен иметь 3 диапазона измерений: 0-100ºС, 0-400ºС, 0-1000ºС, чувствительность 0.1ºС в диапазоне 0-100ºС и обеспечивать легкую замену стандартного чувствительного элемента на термопарную проволоку со скруткой. Цифровой датчик температуры -20-100ºС должен иметь точность 1ºС, разрешение  0.1ºС и время установления показаний в жидкости не более 0.5с.

Набор должен иметь диск с программным обеспечением – сценариями для проведения экспериментов, которые должны обеспечивать  запись данных, их обработку и представление на экране. 

Набор должен иметь методические указания для проведения экспериментов. 

Должна быть предусмотрена система хранения в пластиковом лотке с ложементом и прозрачной крышкой. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

	21
	Комплект лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Постоянный ток" – 1 шт.

Набор демонстрационный "Постоянный ток" предназначен для выполнения не менее 10 демонстрационных экспериментов по изучению электрических цепей постоянного тока: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя.

В состав набора должны входить: модуль для подключения источника тока, проволочный резистор 1 Ом, проволочный резистор 2 Ом, проволочный резистор 3 Ом,  лампа 12 В, переменный резистор 6 Ом, модуль с зажимами, ключ, проволока медная диаметром не более 0.16 мм. Элементы электрических цепей должны иметь размер не более 110х110х22 мм.  Элементы электрических цепей размещаются на лицевой панели платформы. Платформы, содержащие элементы электрических цепей, должны иметь встроенные магниты для установки на вертикальную поверхность магнитной доски. Также на лицевой панели должно быть нанесено контрастное обозначение элемента. Проволочные резисторы должны быть изготовлены из нихромовой проволоки и иметь значения, отличающиеся от номинала не более чем на ±0.05 Ом.

Набор  должен быть совместим с цифровыми демонстрационными измерителями и цифровыми датчиками тока и напряжения. 

Набор  должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Должна быть предусмотрена  система хранения в пластиковых лотках с прозрачной крышкой и ложементом. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

Набор демонстрационный "Полупроводниковые приборы" – 1 шт.

Набор предназначен для исследования тока в полупроводниках и их технического применения. Должен обеспечить выполнение не менее 10 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента.

В состав набора должны входить: диод, светодиод, фотоэлемент, фоторезистор,  терморезистор,  резистор 360 Ом, лампа 3.5В, 0.25А, транзистор p–n–p типа, переменный резистор 470 Ом. 

Модули должны иметь на лицевой поверхности обозначения элементов, а полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убираться внутрь модулей. Элементы электрических цепей должны иметь размер не более 110х110х22 мм.   Платформы, содержащие элементы электрических цепей, должны иметь встроенные магниты для установки на вертикальную поверхность магнитной доски. Предельно допустимые токи через элементы должны составлять:    диод - 2 А, транзистор - 2 А, терморезистор - 10 мА.

Набор  должен быть совместим с демонстрационным измерительными прибором универсальным и цифровыми датчиками тока и напряжения.

Набор должен быть обеспечен методическими указаниями по использованию. 

Должна быть предусмотрена  система хранения в пластиковых лотках с ложементом и прозрачной крышкой. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

Набор демонстрационный "Электродинамика" – 1 шт.

Набор предназначен для выполнения демонстрационных экспериментов, в которых изучаются свойства электрических цепей  с конденсаторами и катушками индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток». Набор должен обеспечивать выполнение не менее 10 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура; принцип действия трансформатора.

В состав набора должны входить переключатель, не менее 4 конденсаторов,  катушка индуктивности сопротивлением не более 20 Ом, ферритовый сердечник, катушка-моток - 2шт. Номиналы элементов должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе. Платформы, содержащие элементы электрических цепей, должны иметь встроенные магниты для установки на вертикальную поверхность магнитной доски. Модули, в которых смонтированы конденсаторы, должны  иметь на лицевой поверхности обозначения элементов. Набор  должен быть совместим с демонстрационным измерительным прибором универсальным,  цифровыми датчиками тока и напряжения, а также с цифровым двухканальным осциллографическим датчиком напряжения.

   Набор должен быть обеспечен методическими указаниями по использованию. 

Должна быть предусмотрена система хранения в пластиковых лотках с ложементом и прозрачной крышкой. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

Набор демонстрационный "Магнитное поле кольцевых токов" – 1 шт.

Набор демонстрационный "Магнитное поле кольцевых токов" предназначен для демонстрации зависимости индукции магнитного поля от силы тока и плотности витков соленоида,  изучения распределения магнитного поля  на оси плоской плоской катушки и колец Гельмгольца, а также демонстрации взаимодействия катушек с током одинаковой и противополложной направленности. В состав набора должны входить: соленоид сдвоенный, катушка плоская (2 шт.), провод специальный длиной не менее 120 см, цифровой датчик магнитного поля, щкала на магнитной основе, резистор 1 Ом, нить (2 шт.).  Соленоид сдвоенный должен устанавливаться на собственную подставку. К каркусу плоской катушки должен быть прикреплен стержень диаметром не менее 8 мм и длиной не менее  150мм для фиксации катушки в штативе. Цифровой датчик магнитного поля должен иметь чувствительный элемент смонтированный на конце щупа длиной не менее 240мм и ориентированый таким образом, чтобы регистрировалась  составляющая индукции магнитного поля, направленная вдоль оси щупа. Датчик должен иметь не менее 2 диапазонов и обеспечивать измерения в пределах от -40 мТл до + 40мТл и от -5мТл до + 5мТл соответственно.  Погрешность измерений датчика должна составлять не более 5%. Время отклика должно составлять не более 0,1 сек. Размер корпуса должен составлять не более 70х40х25 мм. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор необходимого диапазона  в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на монитре в виде зависимости индукции магнитного поля от времени.  При работе с набором датчик магнитного поля может размещаться на подъемном столике, для контроля его положения на поверхности подъемного столика должна размещаться шкала, которая выполнена на магнитной основе.

Резистор должен включаться в цепь питания катушек для контроля тока в цепи с помощью датчика напряжения.

Основные технические характеристики элементов набора: 

Диаметр катушки сдвоенной должен составлять не менее 51 мм  

Длина секции катушки сдвоенной должна быть не менее 240 мм

Число витков секции катушки сдвоенной должно быть не менее 240/120

Диаметр плоской катушки (средний) должен быть не менее 140  мм 

Число витков плоской катушки должно быть не менее 200

Набор должен иметь методические указания по выполнению экспериментов 

Набор для демонстрации электрических полей – 1 шт.

Набор для демонстрации электрических полей предназначен для демонстрации картин распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации.

Набор должен обеспечивать выполнение 5 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: свойства силовых линий электростатического поля; электрическое поле заряженного проводника; электрическое поле двух заряженных проводников; однородное и неоднородное электрическое поле; эквипотенциальные поверхности электрического поля. 

В состав набора должны входить: пластина с двумя круглыми электродами, пластина с двумя параллельными электродами, пластина с круглым и прямым электродами, пластина с круглым и кольцевым электродами, упаковка с манной крупой (20 г), касторовое масло (20 мл), кювета c крышкой габаритными размерами Ø 90х10 мм. 

Пластины должны быть выполнены из прозрачного материала (габаритные размеры 150х150 мм), на поверхности которых имеются электроды различной формы. Электроды должны подключаться к источнику высокого напряжения (в набор не входит) с помощью клемм, установленных на пластинах. 

Набор должен быть обеспечен рекомендациями по использованию.

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт.

Предназначен для демонстрации линий напряженности магнитного поля. В состав набора должны входить прозрачные панели из органического стекла, сквозь которые пропущены проводники различной формы, выведенные на клеммы для подключения к источнику постоянного тока.

	22
	Комплект лабораторного оборудования "Электрические цепи" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Электричество 1" предназначен для исследования электрических цепей постоянного тока

Состав

1. Модуль для подключения источника тока 
2. Резистор проволочный 1 Ом 
3. Резистор проволочный 2 Ом 
4. Резистор проволочный 3 Ом 
5. Лампа 12В, 21Вт 
6. Модуль с зажимами 
7. Переменный резистор 6 Ом 
8. Ключ 
9. Медный провод диаметром 0.16 мм 

Предлагаемые опыты

 1. Составление электрической цепи 
 2. Измерение силы тока амперметром 
 3. Измерение напряжения вольтметром 
 4. Зависимость силы тока от напряжения 
 5. Зависимость силы тока от сопротивления 
 6. Измерение сопротивлений 
 7. Устройство переменного резистора 
 8. Последовательное соединение проводников 
 9. Параллельное соединение проводников
10. Действие плавкого предохранителя 
11. Нагревание проводника электрическим током 
12. Определение мощности электрического тока 


5 Форма ценового предложения по поставке приборов и оборудования
Предложение о цене Договора 

Наименование конкурса «Поставка приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов».
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _______ (указать наименование заказчика) _____ Договора на ______ (указать предмет Договора) ______, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект Договора на поставку приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов, мы, ________ (указать наименование, Ф.И.О. претендента)_______в лице ____ (указать наименование должности руководителя претендента - юридического лица, Ф.И.О.)____ уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать Договор на поставку приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

	№

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Цена, тыс. руб.

	1.
	Цена договора на поставку приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов.

	руб.
	


ИТОГО: предложенная цена на поставку приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов составляет _____ (указать значение цифрами и прописью) тысяч рублей, с учетом НДС _________ тысяч рублей.
	Наименование должности лица, уполномоченного на подписание конкурсной заявки
	______________________
	_____________________

	М.П.
	(личная подпись)
	(расшифровка подписи)


Часть 2. Информационная карта конкурса

Следующая информация и данные для конкурса на оказание услуг конкретизируют, изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.1 Общие сведения о проведении конкурса. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.1, и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.
	№ п/п
	№ пункта инструкции 
	Наименование показателя
	Значение (пояснение)

	1. 
	п. 1.2.
	Наименование Заказчика 
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 с углублённым изучением отдельных предметов.
 620026. г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 200.
Контактное лицо - Климовских Игорь Александрович
телефон (343) 261-75-54,  факс (343) 261-55-83,адрес электронной почты: school76i@yandex.ru
- адрес официального сайта: www.school76.ru

	2. 
	п. 1.3.
	Предмет конкурса
	Поставка приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов

	3. 
	п. 1.3.
	Вид конкурса
	Открытый

	4. 
[image: image2]
	п. 1.4.
	Начальная (максимальная) цена Договора
	997000(Девятьсот девяносто семь тысяч) рублей

	5. 
	п.п. 1.4.1.
	Структура цены Договора (порядок формирования цены)
	 Цена сформирована из расчета средней стоимости приборов и оборудования путем запроса ценовых предложений 

	6. 
	п.1.5.1
	Источник финансирования 
	 Средства автономного учреждения

	7. 
	п.п.1.5.2.
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг 
	Оплата производится в рублях в безналичной форме на следующих условиях: аванс 30% от цены Договора, который оплачивается в течение 10 рабочих дней после заключения Договора, окончательный расчет производится за поставленные приборы и оборудование после подписания накладных и акта приемки приборов и оборудования в соответствии с договором поставки. 

	8. 
	п.п.1.5.2.
	Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с исполнителем
	Российский рубль.

	9. 
	п.1.6.
	Требования к претендентам
	

	10. 
	п.п.1.6.1.
	Общие требования к претендентам
	Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

	
	п.п.1.6.2.
	Обязательные требования к претендентам
	- Соответствие претендента требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

- Непроведение ликвидации претендента – юридического лица или непроведение в отношении претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

- Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.



	11. 
	п.п.1.6.3.
	Требования, установленные Заказчиком
	- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о претендентах;

-Отсутствие негативного опыта сотрудничества заказчика с претендентом, подтвержденное документально.


	12. 
	п.1.7.
	Привлечение субподрядчиков 
	Не допускается 

	13. 
	п.2.3.2.
	Срок, по окончании которого не принимаются запросы о разъяснения положений конкурсной документации
	Не позднее, чем за 3 дня до дня вскрытия заявок на участие в конкурсе, время – время окончания рабочего дня.

	14. 
	Заявка на участие в конкурсе
	
	


	15. 
	п.3.3.
	Документы, которые должны входить в комплект заявки на участие в конкурсе
	1) Опись документов

2) Заявка на участие в конкурсе

3) Анкета претендента
4) Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
5) Документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц)

7) документы или копии документов, подтверждающих соответствие Претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (данный пункт указывается только в том случае, если требуется обеспечение заявки на участие в конкурсе);
б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (например, копия лицензии со всеми приложениями или письмо-справка лицензирующего органа);
в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для претендента внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения Договора является крупной сделкой.

8) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках услуг;
9) предложение о цене Договора; 




	16. 
	3.4
	Требования к   предложению о цене Договора
	- Превышение начальной (максимальной) цены договора в предложении о цене договора не допускается.
- Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа.

	17. 
	п.п.3.6.
	Обеспечение заявок на участие в конкурсе
	Не требуется 

	18. 
	п. 4.1.
	Срок подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 15:00 часов по местному времени «14»июня 2013 г.

Прием заявок осуществляется с «01» июня 2013 г. до 15:00 часов по местному времени «14» июня 2013 г. 
в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов по местному времени.

	19. 
	п.п. 4.1.2.
	Место подачи заявок на участие в конкурсе
	Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу:

620026, Россия, г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 200

	20. 
	п. 5
	Место, время  и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
будет производиться с 15:00 «14» июня 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 200. 

	21. 
	п.6.
	Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса
	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться не позднее 17:00 «14» июня 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского,200

Подведение итогов конкурса будет осуществляться не позднее 17:00 «17» июня 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского,200.

	22. 
	п.7.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость
	- цена Договора (обязательный критерий);
- срок поставки

	23. 
	п. 7.1.
	Срок для подписания проекта Договора победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер
	Договор должен быть подписан:

- победителем конкурса (участником размещения заказа, участвующим в конкурсе, или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе либо который признан единственным участником конкурса) – в течение 3-х дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) соответственно. 
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер (в случае уклонения победителя от заключения Договора) в течение 3-х дней со дня передачи такому участнику проекта Договора.

	24. 
	п.7.5
	Требование об обеспечении исполнения Договора
	Не требуется


	25. 
	
	
	


Приложение № 1
к информационной карте конкурса

При оценке заявок на участие в конкурсе применяется следующая балльная система с учетом следующих показателей (критериев):
1. Цена Договора (минимальная твердая стоимость оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

      Коэффициент отклонения по показателю «цена Договора» будет установлен по формуле:[image: image3.wmf]i

K

=[image: image4.wmf][image: image5.wmf]i

i

Ц

Ц

min

;

где [image: image6.wmf]min

i

Ц

 - минимальная предложенная цена Договора по заявкам, поступившим на конкурс, руб.

[image: image7.wmf]i

Ц

 - цена Договора по i-ой заявке (цена Договора), руб.

2. Иные критерии, устанавливаемые по решению заказчика (п.7 Информационной карты).
Часть 3. Техническая часть 
Техническое задание 
Наименование конкурса: «Поставка приборов и оборудования для кабинета физики в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов» 

1. Перечень и количество поставляемых приборов и оборудования: в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.

2. Место оказания услуг: МАОУ СОШ № 76 с углублённым изучением отдельных предметов, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 200.

3. Сроки (период) поставки Приборов и оборудования:  до 01.08.2013 года 

5. Источник финансирования: Средства автономного  учреждения.

6. Форма, сроки и порядок оплаты поставки:  Оплата поставляемых приборов и оборудования для кабинета физики МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов производится в рублях в безналичной форме на следующих условиях: аванс 30% от цены Договора, который оплачивается в течение 10 рабочих дней после заключения Договора, окончательный расчет за поставленные приборы и оборудование производится после подписания накладных и акта приемки Приборов и оборудования в соответствии с договором поставки.
7. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: Для установления начальной (максимальной) цены Договора использовалась информация о стоимости аналогичных товаров в трех коммерческих предприятиях путем запроса ценовых предложений.

8.Условия и требования к поставляемым приборам и оборудованию:

8.1. Гарантийный срок эксплуатации на поставляемое по настоящему конкурсу оборудование в целом и на каждый прибор в отдельности  с момента поставки приборов, оборудования – не менее 3 лет.
8.2. Наличие сервисных центров по ремонту приборов и оборудования в городе Екатеринбурге
8.3. Обучение, консультации по использованию поставляемых приборов и оборудования – по просьбе Заказчика, не менее 1 года.
8.4. Монтаж, настройка (отладка) оборудования, приборов в соответствии с требованиями Заказчика с момента поставки в срок до 07.08.2013 года
8.5. Программное обеспечение должно быть совместимо с поставляемым оборудованием и программным обеспечением используемым Заказчиком и обеспечивать бесперебойную, устойчивую работу приборов, входящих в комплект оборудования
Директор МАОУ СОШ № 76 

с углубленным изучением отдельных предметов                                                            И.А. Климовских
Часть 4. 
Проект Договора
на поставку приборов и оборудования для кабинета физики в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №76 с углублённым изучением отдельных предметов.

г. Екатеринбург                                                                             «___» ___________ 2013 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 с углублённым изучением отдельных предметов  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Климовских Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ,и _____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________________, действующего на основании__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили  настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «контракт»)  о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик принимает на себя обязательства по поставке (сборке, установке, настройке) приборов и оборудования для кабинета физики (далее по тексту – оборудование) по адресу Заказчика: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 200,  в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре.
1.2. Перечень, количество и стоимость товара определены в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить оборудование на условиях, указанных в настоящем договоре.

1.4. Настоящий договор заключается с победителем открытого конкурса в соответствии  с протоколом конкурсной комиссии (Протокол №    от                 2013 г.)
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1 Цена договора определена по результатам запроса ценовых предложений цен на основании Спецификации на поставляемый товар (Приложение № 1 к настоящему договора) и составляет ________________ рублей 00 копеек. 
В цену договора включены расходы на: перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2.2. Оплата за поставляемое оборудование будет осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, за счет средств МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов.

2.3. Расчет за поставляемое оборудование произведен в безналичной форме на следующих условиях: аванс 30% от цены Договора, который оплачивается в течение 10 рабочих дней после заключения Договора, окончательный расчет за поставленное оборудование производится после подписания накладных и акта приемки приборов и оборудования в соответствии с настоящим договором
2.4. Цена договора является окончательной и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором количества товара и иных условий исполнения договора.

3. Срок поставки оборудования
3.1. Поставка оборудования по настоящему договору должна быть произведена в срок до 01.08.2013 года.
4. Обязательства сторон
4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить заказчику оборудование в соответствии с действующими нормами законодательства и требованиями настоящего договора, в объеме и сроки предусмотренные в настоящем контракте. 
4.1.2. Поставить оборудование в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.1.3. Предупредить Заказчика за один день о дате поставки оборудования по тел.: 8(343) 261-75-54, или по средствам факсимильной связи 8(343)261-55-83.

4.1.4. Произвести доставку, выгрузку, сборку и установку оборудования (с учетом подъема на этаж) непосредственно по адресу Заказчика, указанному в п. 1.1 части 1 настоящего контракта. Передача товара осуществляется по накладным. 

4.1.5. Одновременно с передачей оборудования предоставить заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество оборудования: сертификаты, подтверждающие качество и безопасность оборудования, другие соответствующие документы.

4.1.6. Осуществлять замену оборудования, не соответствующего заявленному по количеству, ассортименту и/или качеству, в сроки, указанные Заказчиком.

4.1.7. Произвести установку наладку и настройку оборудования в срок до 07.08.2013 года. 
4.1.8. Если Заказчик лишен возможности использовать оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществить проверку при приемке оборудования по количеству, качеству и ассортименту,  подписать соответствующие документы (накладную). Осуществить приемку выполненных работ по сборке, установке и наладке оборудования и подписать акт выполненных работ.
4.2.2. Оплатить полученное оборудование в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

5. Поставка, отгрузка и приемка оборудования
5.1. Поставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика в таре, обеспечивающей его сохранность.
5.2. Оборудование отгружается со склада силами и средствами Поставщика. 

5.3. Приемка оборудования осуществляется ответственными лицами Заказчика. 
5.4. При обнаружении в процессе приемки оборудования несоответствия поставляемого Поставщиком оборудования по форме, количеству либо качеству Заказчик обязан приостановить приемку и отказаться от приемки ненадлежащего оборудования. В этом случае Заказчик обязуется назначить Поставщику срок для замены ненадлежащего оборудования на надлежащий. При этом Стороны обязуются составить протокол, в котором обязуются указать дату его составления, перечислить оборудование, не соответствующие заявленным требованиям по количеству, ассортименту и/или качеству, указывают срок для замены. Данный протокол является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.5. При поставке оборудования, соответствующего условиям настоящего договора, ответственное лицо Заказчика ставит в товарно-транспортных накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать. 

5.6. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания ответственным лицом Заказчика товарной накладной.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида оборудования, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида оборудования, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Качество оборудования, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего договора и приложениям к нему.

6.3. Гарантийный срок на оборудование и его составные части составляет три года и исчисляется со дня подписания ответственным лицом Заказчика товарной накладной. 

6.4. Условия исполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного обслуживания, права и обязанности Сторон и иные положения, связанные с гарантиями качества поставляемого Товара устанавливаются Сторонами в Гарантийном Сертификате, который оформляется Поставщиком и передается Заказчику одновременно с товарной накладной.

6.5. Поставщик обязан обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок от Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания. Контактный телефон и факс должны иметь телефонные номера, зарегистрированные в г. Екатеринбурге. Заявки Заказчика по «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика или его представителя в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
6.6. Все комплектующие, которые Поставщик использует для восстановления работоспособности Товара и(или) оборудования, предоставляемое на время ремонта должны быть оригинальными (произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходный Товар) и иметь аналогичные функциональные характеристики.
7.Ответственность Сторон

7.1. Поставщик при нарушении обязательств по договору уплачивает заказчику за каждый день неисполнения обязательств неустойку (пеню) в размере 0,6% от цены договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.

7.4. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При наличии неурегулированных спорных вопросов они будут передаваться на разрешение в арбитражный суд в установленном порядке.
8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему договору.
10. Порядок расторжения, изменения и дополнения договора

10.1. Расторжение договора контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Настоящий договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов. 

10.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11. Прочие условия договора

11.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.2 Стороны обязаны в течении 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение № 1 – Спецификация на поставляемое оборудование.

Приложение №2- Акт приемки выполненных работ по сборке и установке, наладке оборудования.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

12.1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 76 с углублённым изучением отдельных предметов 
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Луначарского,200
Телефон 261-75-54, факс 261-55-83.
ИНН: 6662081965    КПП: 667201001
Банковские реквизиты:

Р/сч 40701810900003000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбурга

БИК 046577001

Л/сч 29282020010
12.2. Исполнитель: __________________________

Место нахождения: _______ г. ______________, ул. ___________ д. _____.

Почтовый адрес: _____, г. ________________, ул. ___________ д. _____.

Место жительства: _____, г. ______________, ул. __________ д. _____.

ОГРН: ________________

ИНН: _________________

КПП: __________________

Р/счет : ____________________________

в ____ «___________Банк» г. ________________

К/счет: ________________________

БИК: _________________________

	Заказчик:

______________________/ И.А. Климовских /      

М.П.
	Исполнитель:

___________________/__________/
М.П.                                                                        


Приложение № 1 к Договору
№ _____от  «___»____________2012 года

Спецификация на поставляемое оборудование. 
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Описание, технические данные

	1
	Цифровая лаборатория 
	шт.
	13
	В состав цифровой лаборатории должно входить: Регистратор данных USB-hub служит для передачи данных напрямую с датчиков на компьютер, обеспечивает возможность обработки до 10 000 сигналов в секунду,  высокоскоростной, 10 портовый USB концентратор с питанием от компьютера для подключения к нему до  10 энергоемких устройств . Цифровой датчик положения (4 канала), Цифровой осциллографический датчик напряжения (+/-100В), Комплект дополнительного оборудования, Контейнер для хранения датчиков и оборудования с ложементом, Программное обеспечение с методическими указаниями по проведению экспериментов.

Все датчики, входящие в цифровую лабораторию, должны иметь разъемы USB  для подключения к цифровому измерительному устройству.  Датчики должны иметь встроенные магниты для закрепления на магнитной доске. Корпуса датчиков  должны быть изготовлены из ударопрочного пластика. 

Цифровое измерительное устройство предназначено для сбора, анализа и интерпретации показаний цифровых датчиков.

Должно иметь следующие технические характеристики:

Процессор:  Intel Atom N2600 1.66GHz, Набор микросхем Intel® NM10 или эквивалент
Сенсорный дисплей 10.1’  

Оперативная память - 1 Гб, Встроенный видеоконтроллер 

Жесткий диск не менее 250 Гб, 

Беспроводная связь: адаптер 802.11 b/g/n  

Интегрированная встроенная вращающаяся камера с разрешением 1,3 мегапикселя.

	2
	Цифровая лаборатория: методические материалы

 (физика)
	шт.
	1
	Методические рекомендации по использованию цифровых лабораторий для физики включают в себя: Диск с программным обеспечением, Инструкции по установке и настройке комплекта программного обеспечения для настольного компьютера;; Раздаточные материалы (методические пособия) для учащихся с примерами проведения лабораторных работ и практикумов по физике. Методические указания "Механика" должны содержать описания  проведения лабораторных работ к набору лабораторному "Механика". Должны быть выполнены в виде брошюры формата А4.  Формат 60х90/8. М.:МГИУ. Методические указания "Электричество" должны содержать описания  проведения лабораторных работ к набору лабораторному "Электричество". Должны быть выполнены в виде брошюры формата А4.  Формат 60х90/8. Издательство: М.:МГИУ.  Автор методических указаний: Степанов С.В., к.п.н.  Методические указания "Оптика" должны содержать описания проведения лабораторных работ  к набору лабораторному "Оптика". Должны быть выполнены в виде брошюры формата А4. Полноцветная печать.  Формат 60х90/8. Автор методических рекомендаций Ханнанов Н.К., к.х.н или эквивалент
Методические материалы прилагаются к цифровому измерительному комплексу учителя, который должен состоять из демонстрационного прибора универсального, полностью совместимого с датчиками учеников, указанных в спецификации, и совместимых с программным обеспечением цифровой лаборатории, 

Демонстрационный измерительный прибор универсальный предназначен для представления показаний цифровых датчиков, подключаемых к нему при проведении экспериментов, а также для непосредственного измерения напряжения (постоянное/переменное), силы тока (постоянный/переменный) и промежутков времени. Подключение датчиков должно производиться через разъемы USB. Количество одновременно подключаемых датчиков (каналов) – не менее 2. Прибор должен автоматически выбирать диапазон и название единиц измерения для индикации каждого измеряемого параметра при подключении цифровых датчиков.  Прибор должен обеспечивать: измерение промежутков времени 0 – 9,999 с точностью 1 мс, измерение промежутков времени 10 – 99,99 с точностью 0.01 с, измерение постоянного напряжения ±25 В с разрешением 0.01 В, измерение переменного напряжения 25 В с разрешением 0,01 В, измерение напряжения постоянного/переменного тока в диапазоне 0-2500 мВ с разрешением 1 мВ, измерение постоянного тока ±2.5 А с разрешением 10 мА, измерение переменного тока 2.5 А  с разрешением  10 мА, измерение постоянного/переменного тока в диапазоне 0-250 мА с разрешением 1 мА. Допускается одновременное подключение прибора к различным участкам электрической цепи для измерения тока и напряжения с последовательной индикацией измеряемых параметров.   Частота обновления показаний – не менее 1.25 Гц. Прибор должен иметь возможность закрепления на магнитной доске. Размер цифр должен быть не менее 35 мм, размер букв не менее 30 мм с целью обеспечения наглядности информации и видимости при демонстрации ученикам. Питание прибора должно осуществляться от внешнего источника 12 В,  потребляемый ток - не более 1,5 А.

	3
	Датчик давления 0-200 кПа
	шт
	13
	Датчик абсолютного давления  предназначен для регистрации разности давлений  газов. Датчик давления (абсолютного) должен иметь диапазон измерения от 0 до 200 кПа, погрешность измерения должна составлять не более  2%.   Время отклика должно составлять не более 0,01 с. Диапазон температур исследуемого газа должен лежать в пределах от +0 до  +60 °С .. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать  представление данных  на мониторе в виде зависимости абсолютного давления от времени.

	4
	Датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл-- +/-10 мТл
	шт
	13
	Датчик магнитного поля предназначен для регистрации индукции магнитного поля. Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа длиной не менее 240мм и ориентирован таким образом, чтобы регистрировалась  составляющая индукции магнитного поля, направленная вдоль оси щупа. Датчик должен иметь не менее 2 диапазонов и обеспечивать измерения в пределах от -40 мТл до + 40мТл и от -5мТл до + 5мТл соответственно.  Погрешность измерений датчика должна составлять не более 5%. Время отклика должно составлять не более 0,1 сек. Размер корпуса должен составлять не более 70х40х25 мм. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор необходимого диапазона  в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости индукции магнитного поля от времени.

	5
	Датчик напряжения +/- 25 В
	шт
	13
	Датчик предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения. При измерении переменного напряжения, а также выпрямленного (пульсирующего напряжения одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого напряжения. Датчик напряжения должен иметь следующие технические характеристики: предел измерений не менее ±25 В, разрешение 0,01 В, погрешность измерения — не более 3%. В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот 10 — 1000 Гц. ,датчик напряжения должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений (постоянный / переменный ток) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости напряжения от времени.                                                                                                                                   Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске). Подключение датчика  к электрической цепи должно осуществляться с помощью гибкого кабеля длиной не менее 0.25м, имеющего на конце 2 однополюсных штекерных разъема диаметром 4 мм.

	6
	Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк
	шт
	13
	Датчик освещенности должен обеспечивать измерение освещенности  как вне, так и внутри помещений.  В качестве чувствительного элемента датчик должен использовать фотодиод с максимумом чувствительности в зеленой области спектра. Датчик должен иметь 3 диапазона измерений  0-600, 0-6000 и 0-150000  лк. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости освещенности от времени и осуществлять переключение диапазонов измерения в соответствии с требованиями эксперимента в специальном окне экрана работы с датчиком. Датчик должен иметь время отклика не более 3 с,  погрешность измерений - не более 20%. Чувствительный элемент датчика должен иметь защиту от ИК-излучения. Датчик должен иметь разъем USB  (BF)  для подключения к  компьютеру (нетбуку) c помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости освещенности от времени и осуществлять переключение диапазонов измерения в соответствии с требованиями эксперимента. Корпус датчика  должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Размер корпуса должен составлять не более 70х40х25 мм.     Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.

	7
	Датчик расстояния 0.15-10 м
	шт
	7
	 Датчик расстояния предназначен для измерения расстояния от точки установки датчика до объекта. Датчик должен излучать короткие импульсы ультразвука и измерять время, через которое к нему возвращается волна, отраженная от объекта. Угол передачи/приема сигнала не должен превышать  20 градусов.  Диаметр чувствительного элемента должен быть не менее 38 мм. Чувствительный элемент должен быть жестко установлен в корпусе на лицевой поверхности и не допускать отклонение от оси (за исключением допуска монтажа).  Корпус датчика  должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. В двух плоскостях корпуса должны быть установлены  закладные элементы с резьбой для  закрепления в штативе с помощью переходного стержня. 

Диапазон измерений должен лежать в пределах от 0,15 до 10 метров. Погрешность должна быть не  более 1%. Частота  регистрации положения до объекта  - не менее 50 Гц. Частота ультразвуковой волны, излучаемой датчиком, должна быть не менее 49,4 кГц. Датчик должен быть укомплектован блоком питания напряжением не более 12 В.

Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к  компьютеру (нетбуку) с помощью соединительного кабеля. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости расстояния от времени.  

	8
	Датчик силы +/- 20 Н
	шт
	7
	Датчик силы предназначен для регистрации силы, прикладываемой вдоль оси чувствительности датчика. Датчик должен иметь следующие технические характеристики: диапазон измерений от -20 до +20 Н, погрешность измерений  -  не более 5%, время отклика  - не более 0,1 с. Датчик должен быть выполнен на базе тензорезистивного чувствительного элемента. Электронная плата и чувствительный элемент должны находиться внутри корпуса  из ударопрочного пластика, размером  не более 45х62х31 мм. На корпусе датчика должен быть  установлен стальной силовой элемент с двумя взаимно перпендикулярными отверстиями для вставки стержня (перекладины штатива) диаметром не более 10 мм и винтом для фиксации датчика. Измеряемое усилие прикладывается к муфте датчика, которая должна иметь осевое отверстие для установки опорной площадки и диаметральное отверстие для фиксации крюка, к которому подвешиваются грузы.  Крюк и опорная площадка должны входить в комплект датчика. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру  с помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости силы от времени и коррекцию нуля перед началом измерений, выполняемую при нажатии соответствующей экранной кнопки.   .

	9
	Датчик температуры -20-+110 C
	шт.
	13
	Датчик предназначен для измерения температуры в демонстрационном и лабораторном эксперименте. Датчик должен иметь следующие технические характеристики:  пределы измерений - от  -20 до +110 °С, погрешность измерения не более 1 °С, время отклика -  не более 2 с, разрешение - не хуже 0.1 °С.  Из корпуса датчика должен выходить щуп длиной не менее 150 мм и диаметром не более 4 мм, на конце которого размещается термочувствительный элемент. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости температуры  от времени.

	10
	Датчик температуры 0-1000 C
	шт
	13
	Датчик температуры предназначен для регистрации температуры жидких и газообразных химически неактивных сред. Датчик температуры термопарный должен быть выполнен на основе термопарного чувствительного элемента без компенсации холодного спая.  Чувствительный элемент (спай) должен быть расположен на конце отрезка термопарной проволоки длиной не менее 140мм, которая заключена в термостойкую изолирующую оболочку и вставлена в отверстие корпуса. Датчик должен иметь 3 диапазона измерений:  от 0 до 100ºС, от 0 до 400ºС, от 0 до 1000ºС.  Погрешность измерения датчика не должна превышать 10ºС, при этом разрешение датчика должно быть не хуже 1ºС. Цифровой датчик температуры должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости температуры от времени и осуществлять переключение диапазонов измерения в соответствии с требованиями эксперимента в специальном окне экрана работы с датчиком.

Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске), а также отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня с целью фиксации датчика в штативе..

	11
	Датчик тока +/-2,5 A (амперметр)
	шт
	13
	Датчик предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока. При измерении переменного тока, а также выпрямленного (пульсирующего тока одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого тока.  Датчик тока должен иметь следующие технические характеристики:  предел измерений не менее ±2.5 А, разрешение 0,01 А, погрешность измерений — не более 3 %.  В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот 10 — 1000 Гц. Цифровой датчик тока должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений (постоянный / переменный ток) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости напряжения от времени.

Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске). Включение датчика  в электрическую цепь должно осуществляться с помощью гибкого кабеля длиной не менее 0.25м, имеющего на конце 2 однополюсных штекерных разъема диаметром 4 мм.

	12
	Датчик тока +/-250 мA (амперметр)
	шт
	13
	Датчик предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока. При измерении переменного тока, а также выпрямленного (пульсирующего тока одной полярности) датчик должен показывать действующее значение измеряемого тока.  Датчик тока должен иметь следующие технические характеристики:  предел измерений не менее ±250 мА, разрешение 0,2 мА, погрешность измерений — не более 3 %.  В режиме «переменный ток» датчик должен регистрировать действующее значение переменного сигнала в диапазоне частот 10 — 1000 Гц. Цифровой датчик тока должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений (постоянный / переменный ток) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости напряжения от времени.

Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь слой магнитной резины  на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске). Включение датчика  в электрическую цепь должно осуществляться с помощью гибкого кабеля длиной не менее 0.25м, имеющего на конце 2 однополюсных штекерных разъема диаметром 4 мм.

	13
	Датчик микрофонный 
	шт
	13
	Датчик микрофонный « звука двухканальный»  предназначен для синхронной регистрации осциллограмм звуковых колебаний в двух точках области распространения звуковых волн.  Датчик должен состоять из основного модуля и двух микрофонов, соединенных кабелями с основным модулем. Корпус основного модуля должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Габариты корпуса основного модуля не должны превышать 70х40х25мм. Микрофоны должны быть выполнены в  цилиндрических корпусах диаметром не более 10мм и длиной не более 20мм. Корпус микрофона должен иметь встроенный магнит для фиксации его на магнитной доске.  Диаграмма направленности микрофонов должна быть круговая. Микрофоны должны быть связаны с основным модулем кабелем длиной не менее 1 м. Диапазон частот регистрируемого сигнала должен лежать в пределах 0,2-5 кГц, предельное звуковое давление должно быть не более 120 Дб. Основной модуль датчика должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к  компьютеру  с помощью соединительного кабеля. Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде двухканальной осциллограммы звуковых колебаний и позволять изменять основные параметры регистрации сигнала — длительность развертки,  режим запуска, канал запуска и т.п.

	14
	Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5В
	шт
	13
	 Датчик Ворота с фотоэлементом (оптоэлектрический датчик) предназначен для измерения временных интервалов и фиксации моментов времени при движении тел. Датчик  должен быть выполнен в корпусе из ударопрочного пластика П-образной формы и иметь размеры не более 85х77х25мм. На свободных концах датчика должны быть установлены соосно светодиод  с длиной волны более 900 нм и малым конусом излучения и фотодиод. Быстродействие датчика должно быть не хуже 0.1 мс. В корпусе датчика должны быть установлены магниты для закрепления его на магнитной доске и закладные элементы для закрепления стержня, зажимаемого в муфту штатива. В корпусе датчика установлен светодиод для контроля срабатывания устройства, а так же разъем USB (BF) для подключения к компьютеру c помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде диаграммы изменения состояния датчика (открыт/закрыт) с течением  времени

	15
	Датчик уровня шума
	шт
	13
	 Датчик уровня шума (звука с функцией интегрирования) предназначен для регистрации осциллограммы звукового сигнала (периодического изменения давления в звуковой волне), а так же отображения динамики изменения  уровня звукового сигнала (в другом режиме работы).  Диапазон рабочих  частот датчика не хуже 0,1-10 кГц. Предельное звуковое давление не менее 120 дБ.  Программное обеспечение должно обеспечивать выбор режима измерений и представления данных (уровень шума — зависимость  от времени / осциллограмма) в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  в выбранном режиме на мониторе. Датчик должен быть иметь  корпус из ударопрочного пластика.   Чувствительным элементом датчика должен быть микрофон электретного типа, установленный  в торце корпуса датчика.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Датчик должен иметь разъем USB (BF)  для подключения к  компьютеру (нетбуку) с помощью соединительного кабеля.  

	16
	Датчик угла поворота
	шт
	7
	 Датчик угла поворота (0...3600 градусов) предназначен для регистрации угла поворота или угла отклонения от положения равновесия вращающихся элементов учебных экспериментальных установок. Датчик должен иметь следующие технические характеристики: Диапазон измерений от  0 до 3600 градусов. Погрешность - не более 3 градусов. Датчик должен иметь на валу муфту, в которую вкручивается штанга. Длина штанги на оси датчика должна быть не менее 245 мм, диаметр — не более 3мм.

Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к  компьютеру  с помощью соединительного кабеля.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимости угла от времени. Корпус датчика  должен быть изготовлен из ударопрочного пластика и иметь размеры не более 70х40х25 мм. Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной в него гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.  

	17
	Датчик ускорения 
	шт
	1
	Датчик ускорения предназначен для измерения ускорения движущихся тел или реакции опоры соотнесенной к массе. Датчик должен позволять проводить независимые измерения ускорения по трем координатам. Чувствительный элемент закреплен в определенном месте корпуса датчика и ориентирован по координатам в соответствии с осями, указанными на корпусе. Корпус датчика должен иметь возможность закрепления на движущихся частях  экспериментальных установок.  Датчик должен иметь разъем USB для подключения к компьютеру.  Датчик должен иметь 4 диапазона измерений: -15 — 15м/с2,   -20 — 20м/с2р,  -40 — 40м/с2е,  -60 — 60м/с2, переключение которых должно осуществляться в специальном окне программы работы с датчиком. Погрешность измерений должна быть не более 5%.  Программное обеспечение должно обеспечивать представление данных  на мониторе в виде зависимостей проекций ускорения от времени, расчет модуля полного ускорения и и вывод его в виде зависимости от времени,  выбор представляемых на экране величин из списка, а также, в случае необходимости по выбору пользователя, коррекцию нулевых  значений перед началом измерений.  

	18
	Счетчик Гейгера-Мюллера (датчик радиоактивности)
	шт
	1
	Датчик радиоактивности предназначен для измерения мощности дозы ионизирующего излучения.  Диапазон измерений должен быть от 0 до 1000 мкР/ч. Цифровой датчик должен состоять из чувствительного элемента - счетчика Гейгера-Мюллера, схемы питания, преобразующей напряжение с 5В до 400 В, микроконтроллера, резистора, на котором при регистрации частицы гамма-кванта возникает импульс напряжения. Элементы датчика должны быть смонтированы в корпусе из пластика. Для регистрации β-частиц, имеющих малый пробег в веществе, верхняя крышка корпуса должна быть съемной. Программное обеспечение должно проводить представление данных на мониторе в виде двух графиков - в верхней части экрана должны выводиться импульсы, соответствующие моменту протекания электрического тока в газоразрядной трубке счетчика при возникновении в ней свободных электронов под действием ионизирующего излучения, а на нижнем графике должна показываться зависимость мощности дозы от времени. Погрешность измерений  должна быть не более 30%. Цифровой датчик ионизирующего излучения должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. 

	19
	Комплект лабораторного оборудования демонстрационный "Физика" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Механические явления"-1 шт.

Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по следующими темам: изучение кинематики и динамики поступательного движения; сила трения; закон сохранения импульса; закон сохранения механической энергии; механические колебания.  Набор должен позволять выполнить не менее 25 демонстраций. В комплект должны входить: 

- механическая скамья длиной не менее 1200 мм, которая на рабочей поверхности должна иметь две полосы магнитной резины для осуществления магнитной подвески тележек. На лицевой стороне скамьи должны быть шкала с делениями не крупнее 1 см для определения положения датчиков. Установка скамьи на вертикальной поверхности магнитной доски должна выполняться с помощью двух магнитных держателей. 

- груз наборный массой в собранном виде 100 г, 

- платформа с пусковым устройством и датчиками. Количество  датчиков присоединенных к платформе — не менее 2. На платформе должны быть установлены  разъем USB для  прямого подключения к компьютеру и разъем для подключения блока питания электромагнита — сетевого адаптера.  Пусковое устройство должно быть выполнено на базе электромагнита, на корпусе которого в некоторых опытах должна закрепляться стартовая пружина.  Стартовая пружина должна обеспечивать начальную скорость при старте тележки. Напряжение питания пускового устройства должно быть не более 12В, потребляемый  ток не более 250 мА. Платформа должна иметь магниты для закрепления на магнитной доске.

-2 тележки массой  не более 100 г и длиной не менее 100 мм с магнитами для создания магнитной подвески и боковыми роликами для дистанционирования от стен скамьи. На верхней стороне тележки выполнены 2 отверстия для  установки флажков на расстоянии 50 мм друг от друга и отверстие для установки груза. 

-неподвижный блок диаметром 40 мм, ролик которого должен иметь два диаметрально противоположных отверстия для работы с оптоэлектрическим датчиком.  Блок должен устанавливаться на одном из торцов механической скамьи

-брусок для изучения движения при наличии  трения

-специальная оснастка для проведения экспериментов. 

 Набор должен иметь диск с программным обеспечением - сценариями для проведения экспериментов, которые должны обеспечивать управление пусковым устройством, запись данных, их обработку и представление на экране.

Набор должен быть обеспечен методическими указаниями по проведению экспериментов.

Набор демонстрационный «Механические колебания и волны» - 1 шт.

Набор Демонстрационный "Механические колебания и волны" предназначен  для демонстрации колебаний и стоячих волн, в том числе и явления резонанса в различный механических колебательных системах. Набор должен демонстрировать такие явления, как стоячая волна в пружине, резонанс в упругом кольце, фигуры Хладни. Набор включает в себя виброгенератор, стержень для крепления виброгенератора в  штативе, пружину, три стальные пластины разной формы, резиновый жгут, груз 100 г  – 1 шт., речной песок фракции 0.2/0.4, соединительные провода, зажим крокодил на резьбовом соединении. Диаметр проволочного кольца должен быть не менее 250 мм, диаметр круглой стальной пластины — не менее 200мм, размер квадратной стальной пластины — не менее 200х200мм, размер треугольной стальной пластины не менее 260х220мм. Набор должен быть упакован в пластиковый лоток размером не более 75х312х427 с прозрачной крышкой и снабжен ложементом для фиксации элементов набора внутри лотка.

Набор демонстрационный "Звуковые колебания и волны" – 1 шт.

Набор демонстрационный "Звуковые колебания и волны" предназначен для демонстрации основных  понятий и закономерностей волновых процессов, изучения распространения и отражения продольных упругих волн, знакомства с такими явлениями как интерференция и дифракция, акустический резонанс и биения звуковых колебаний. Набор должен обеспечивать проведение экспериментов на вертикальной поверхности магнитной классной доски. В состав набора должны входить:

- Цифровой датчик звука двухканальный, который должен позволять регистрировать звуковые волны в 2-х точках рабочей поверхности, удаленных друг от друга на расстояние до 2 м. Для этого он должен состоять из основного модуля и двух микрофонов, соединенных кабелями длиной 1 м с основным модулем. Микрофоны и основной модуль датчика должны иметь магниты для для крепления на вертикальной металлической поверхности.  Датчик должен регистрировать звуковые колебания в диапазоне частот  0.3 — 5 кГц.

- Комплект из 2 динамиков, которые должны подключаться к USB-порту компьютера, иметь мощность не менее 2 Вт, обеспечивать генерацию звуковых колебаний в диапазоне 0.3 — 5 кГц и иметь магниты для крепления на вертикальной металлической поверхности.

-  USB-кабель-удлинитель, длина которого должна быть не менее 1.5 м

- Соединительный кабель длиной не менее 3 м

- Комплект из 4-х  линеек, которые должны быть на магнитной основе и иметь размеры не менее 500х50мм.

- Комплект из 2-х  экранов,  которые должны быть размером не менее 355 х 265мм и  иметь магниты для крепления на  вертикальной металлической поверхности.  

Программное обеспечение должно обеспечивать регистрацию  данных и их  представление на мониторе в виде синхронных осциллограмм звуковых колебаний, полученных с каждого из микрофонов датчика звука, и в виде сдвоенного графического индикатора амплитуды колебаний. Кроме того, программное обеспечение должно осуществлять управление режимом работы динамиков — регулировать частоту звука, длительности звуковых импульсов и промежутки времени между импульсами. Предварительно подобранные для каждого эксперимента параметры работы динамиков и каналов регистрации должны быть объединены в компьютерные сценарии экспериментов, позволяющие свести к  минимуму настройку оборудования при подготовке опытов. 

Набор должен иметь методические указания по выполнению 11 экспериментов.

Набор демонстрационный "Волновая оптика" – 1 шт.

Набор демонстрационный «Волновая оптика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам волновой оптики: изучение дисперсии света в веществе; эффекты, связанные с разложением света в спектр;  поглощение света в веществе; получение поляризованного излучения и его применение;  интерференция и дифракция световых волн. Комплект по волновой оптике должен обеспечивать проведение не менее 23 демонстраций.

В состав комплекта должны входить: 

-оптическая скамья профилированная из крашеного алюминия со шкалой  длиной не менее 997мм

-полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 635 нм, в корпусе с магнитной поверхностью и присоединенным  блоком питания,

-столик регулируемый  (ход по высоте не менее 27 мм). 

-комплект рейтеров для размещения элементов на оптической скамье

-комплект оправок с экранами для удержания оптических элементов диаметром 50 мм.

-линза собирающая f = 5 см, D = 1.5 см, 

-линза собирающая f = 10 см, D = 5 см, 

-дифракционная решетка 50 штр./мм (d=0.02 мм), 

-дифракционная решетка 150 штр./мм (d=0.0067 мм)

 -призма из стекла «Флинт»

 -рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке,

 -образец из оргстекла для демонстрации напряжений,

 -дифракционный элемент «нить» 

 -дифракционный элемент «щель» - 2 шт.

 -дифракционный элемент «отверстие» 

 -дифракционный элемент «щель» - 2 шт.

 -двумерная дифракционная структура,

 -сборка «Кольца Ньютона» 

 -бипризма Френеля,

 -стеклянная пластина,

 -набор светофильтров,

 -зеркало плоское, 

-поляроид — 2 шт., 

-комплект полимерных пленок.

Набор должен сопровождаться методическими указаниями. Должна быть предусмотрена система хранения в пластмассовых лотках с прозрачной крышкой и ложементом. Размеры лотка должны быть не более 150х312х427 мм.



	20
	Комплект лабораторного оборудования "Тепловые явления" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые явления. Набор предназначен для проведения демонстрационных опытов  по изучению тепловых явлений, законов молекулярно-кинетической теории.  Набор должен обеспечить проведение не менее 10 демонстрационных экспериментов: превращение механической энергии во внутреннюю энергию при ударе; изменение внутренней энергии за счет работы сил трения и при сжатии и расширении газа; теплопроводность; конвекция; перенос энергии излучением; количество теплоты и удельная теплоемкость; удельная теплота сгорания топлива; плавление и отвердевание кристаллических тел; испарение и кипение жидкости. В комплект должны входить: цифровой датчик температуры -20-100ºС - 2 шт.,  цифровой датчик температуры  0-1000ºС, лист стальной с комплектом для крепления, спиртовка, стакан термостойкий, трубка отводная с переходным штуцером и пробкой, шприцы объемом 50 мл, 10мл, 1мл – по 1 шт., набор стержней с насадками из пластика, пробирка – 2 шт., пробки, набор металлических образцов, проволока термопарная (0.12м, скрутка), специальная оснастка. Цифровой датчик температуры 0-1000ºС должен иметь 3 диапазона измерений: 0-100ºС, 0-400ºС, 0-1000ºС, чувствительность 0.1ºС в диапазоне 0-100ºС и обеспечивать легкую замену стандартного чувствительного элемента на термопарную проволоку со скруткой. Цифровой датчик температуры -20-100ºС должен иметь точность 1ºС, разрешение  0.1ºС и время установления показаний в жидкости не более 0.5с.

Набор должен иметь диск с программным обеспечением – сценариями для проведения экспериментов, которые должны обеспечивать  запись данных, их обработку и представление на экране. 

Набор должен иметь методические указания для проведения экспериментов. 

Должна быть предусмотрена система хранения в пластиковом лотке с ложементом и прозрачной крышкой. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

	21
	Комплект лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Постоянный ток" – 1 шт.

Набор демонстрационный "Постоянный ток" предназначен для выполнения не менее 10 демонстрационных экспериментов по изучению электрических цепей постоянного тока: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя.

В состав набора должны входить: модуль для подключения источника тока, проволочный резистор 1 Ом, проволочный резистор 2 Ом, проволочный резистор 3 Ом,  лампа 12 В, переменный резистор 6 Ом, модуль с зажимами, ключ, проволока медная диаметром не более 0.16 мм. Элементы электрических цепей должны иметь размер не более 110х110х22 мм.  Элементы электрических цепей размещаются на лицевой панели платформы. Платформы, содержащие элементы электрических цепей, должны иметь встроенные магниты для установки на вертикальную поверхность магнитной доски. Также на лицевой панели должно быть нанесено контрастное обозначение элемента. Проволочные резисторы должны быть изготовлены из нихромовой проволоки и иметь значения, отличающиеся от номинала не более чем на ±0.05 Ом.

Набор  должен быть совместим с цифровыми демонстрационными измерителями и цифровыми датчиками тока и напряжения. 

Набор  должен быть обеспечен рекомендациями по использованию. 

Должна быть предусмотрена  система хранения в пластиковых лотках с прозрачной крышкой и ложементом. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

Набор демонстрационный "Полупроводниковые приборы" – 1 шт.

Набор предназначен для исследования тока в полупроводниках и их технического применения. Должен обеспечить выполнение не менее 10 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента.

В состав набора должны входить: диод, светодиод, фотоэлемент, фоторезистор,  терморезистор,  резистор 360 Ом, лампа 3.5В, 0.25А, транзистор p–n–p типа, переменный резистор 470 Ом. 

Модули должны иметь на лицевой поверхности обозначения элементов, а полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, убираться внутрь модулей. Элементы электрических цепей должны иметь размер не более 110х110х22 мм.   Платформы, содержащие элементы электрических цепей, должны иметь встроенные магниты для установки на вертикальную поверхность магнитной доски. Предельно допустимые токи через элементы должны составлять:    диод - 2 А, транзистор - 2 А, терморезистор - 10 мА.

Набор  должен быть совместим с демонстрационным измерительными прибором универсальным и цифровыми датчиками тока и напряжения.

Набор должен быть обеспечен методическими указаниями по использованию. 

Должна быть предусмотрена  система хранения в пластиковых лотках с ложементом и прозрачной крышкой. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

Набор демонстрационный "Электродинамика" – 1 шт.

Набор предназначен для выполнения демонстрационных экспериментов, в которых изучаются свойства электрических цепей  с конденсаторами и катушками индуктивности, а также для изучения темы «Переменный электрический ток». Набор должен обеспечивать выполнение не менее 10 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: зарядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от параметров контура; принцип действия трансформатора.

В состав набора должны входить переключатель, не менее 4 конденсаторов,  катушка индуктивности сопротивлением не более 20 Ом, ферритовый сердечник, катушка-моток - 2шт. Номиналы элементов должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе. Платформы, содержащие элементы электрических цепей, должны иметь встроенные магниты для установки на вертикальную поверхность магнитной доски. Модули, в которых смонтированы конденсаторы, должны  иметь на лицевой поверхности обозначения элементов. Набор  должен быть совместим с демонстрационным измерительным прибором универсальным,  цифровыми датчиками тока и напряжения, а также с цифровым двухканальным осциллографическим датчиком напряжения.

   Набор должен быть обеспечен методическими указаниями по использованию. 

Должна быть предусмотрена система хранения в пластиковых лотках с ложементом и прозрачной крышкой. Размеры лотка должны быть не менее 150х312х427 мм.

Набор демонстрационный "Магнитное поле кольцевых токов" – 1 шт.

Набор демонстрационный "Магнитное поле кольцевых токов" предназначен для демонстрации зависимости индукции магнитного поля от силы тока и плотности витков соленоида,  изучения распределения магнитного поля  на оси плоской плоской катушки и колец Гельмгольца, а также демонстрации взаимодействия катушек с током одинаковой и противоположной направленности. В состав набора должны входить: соленоид сдвоенный, катушка плоская (2 шт.), провод специальный длиной не менее 120 см, цифровой датчик магнитного поля, щкала на магнитной основе, резистор 1 Ом, нить (2 шт.).  Соленоид сдвоенный должен устанавливаться на собственную подставку. К каркасу плоской катушки должен быть прикреплен стержень диаметром не менее 8 мм и длиной не менее  150мм для фиксации катушки в штативе. Цифровой датчик магнитного поля должен иметь чувствительный элемент смонтированный на конце щупа длиной не менее 240мм и ориентированный таким образом, чтобы регистрировалась  составляющая индукции магнитного поля, направленная вдоль оси щупа. Датчик должен иметь не менее 2 диапазонов и обеспечивать измерения в пределах от -40 мТл до + 40мТл и от -5мТл до + 5мТл соответственно.  Погрешность измерений датчика должна составлять не более 5%. Время отклика должно составлять не более 0,1 сек. Размер корпуса должен составлять не более 70х40х25 мм. Датчик должен иметь разъем USB  (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля.  Корпус датчика должен  иметь отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности. Программное обеспечение должно обеспечивать выбор необходимого диапазона  в специальном окне экрана работы с датчиком и представление данных  на мониторе в виде зависимости индукции магнитного поля от времени.  При работе с набором датчик магнитного поля может размещаться на подъемном столике, для контроля его положения на поверхности подъемного столика должна размещаться шкала, которая выполнена на магнитной основе.

Резистор должен включаться в цепь питания катушек для контроля тока в цепи с помощью датчика напряжения.

Основные технические характеристики элементов набора: 

Диаметр катушки сдвоенной должен составлять не менее 51 мм  

Длина секции катушки сдвоенной должна быть не менее 240 мм

Число витков секции катушки сдвоенной должно быть не менее 240/120

Диаметр плоской катушки (средний) должен быть не менее 140  мм 

Число витков плоской катушки должно быть не менее 200

Набор должен иметь методические указания по выполнению экспериментов 

Набор для демонстрации электрических полей – 1 шт.

Набор для демонстрации электрических полей предназначен для демонстрации картин распределения силовых линий электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной конфигурации.

Набор должен обеспечивать выполнение 5 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: свойства силовых линий электростатического поля; электрическое поле заряженного проводника; электрическое поле двух заряженных проводников; однородное и неоднородное электрическое поле; эквипотенциальные поверхности электрического поля. 

В состав набора должны входить: пластина с двумя круглыми электродами, пластина с двумя параллельными электродами, пластина с круглым и прямым электродами, пластина с круглым и кольцевым электродами, упаковка с манной крупой (20 г), касторовое масло (20 мл), кювета c крышкой габаритными размерами Ø 90х10 мм. 

Пластины должны быть выполнены из прозрачного материала (габаритные размеры 150х150 мм), на поверхности которых имеются электроды различной формы. Электроды должны подключаться к источнику высокого напряжения (в набор не входит) с помощью клемм, установленных на пластинах. 

Набор должен быть обеспечен рекомендациями по использованию.

Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт.

Предназначен для демонстрации линий напряженности магнитного поля. В состав набора должны входить прозрачные панели из органического стекла, сквозь которые пропущены проводники различной формы, выведенные на клеммы для подключения к источнику постоянного тока.

	22
	Комплект лабораторного оборудования "Электрические цепи" с руководством для учителя


	шт
	1
	Набор демонстрационный "Электричество 1" предназначен для исследования электрических цепей постоянного тока

Состав

1. Модуль для подключения источника тока 
2. Резистор проволочный 1 Ом 
3. Резистор проволочный 2 Ом 
4. Резистор проволочный 3 Ом 
5. Лампа 12В, 21Вт 
6. Модуль с зажимами 
7. Переменный резистор 6 Ом 
8. Ключ 
9. Медный провод диаметром 0.16 мм 

Предлагаемые опыты

 1. Составление электрической цепи 
 2. Измерение силы тока амперметром 
 3. Измерение напряжения вольтметром 
 4. Зависимость силы тока от напряжения 
 5. Зависимость силы тока от сопротивления 
 6. Измерение сопротивлений 
 7. Устройство переменного резистора 
 8. Последовательное соединение проводников 
 9. Параллельное соединение проводников
10. Действие плавкого предохранителя 
11. Нагревание проводника электрическим током 
12. Определение мощности электрического тока 


	Заказчик:

______________________/И.А. Климовских/      

М.П.
	Исполнитель:

___________________/__________/
М.П.                                                                        


Приложение  № 2 к Договору
№ _____от  «___»____________2012_года

АКТ

сдачи-приемки работ (услуг, продукции)

г. __________________                                                                            "___"_________20___г.

Во исполнение Договора,  заключенного                "___" ___________20___г., Поставщик _________________________________ (Ф.И.О.)

сдает, а Заказчик в лице полномочного представителя _________________ (ФИО) принимает следующие работы (услуги, продукцию): _____________________________________________________________________________
     1.  Качество   работ  (услуг,   продукции)  проверено   полномочным

представителем Заказчика в присутствии  исполнителя  и  соответствует   требованиям ___________________________________________________________

     2.  Работы  (услуги,  продукция)  надлежащим  образом  оформлены  и

приняты (сданы) комплектно.

	Заказчик:

______________________/И.А. Климовских/      

М.П.
	Исполнитель:

___________________/__________/
М.П.                                                                        


PAGE  
2

